REPUBLIQUE DU MALI

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRE OUVERT RELATIF A :

#### Lot unique :

#### ACQUISITION ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS MEDICAUX AU CHU BOCAR SIDY SALL DE KATI.

### Source(s) et références du financement : Budget National – Exercice 2021 à hauteur de 100%

UF : 51.6.2005.2215.001.025037

CE : 23-5-1-02

JUILLET 2021

Sommaire

Principales abréviations et acronymes	v

Description Sommaire du DTAO	vi

PREMIERE PARTIE : Procédures d’appel d’offres	2

Section 0 : Avis d’Appel d’offres (AAO)	3

Section I : Instructions aux candidats (IC)	11

Section II : Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)	31

Section III : Formulaires de soumission	37

DEUXIEME PARTIE : Conditions d’approvisionnement des fournitures et/ou  de services connexes	53

Section IV : Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais	54

TROISIEME PARTIE : Marché	85

Section V : Cahier des clauses administratives générales (CCAG)	86

Section VI : Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)	87

Section VII : Formulaires du Marché	91

PREFACE

Ce dossier d’appel d’offres (DAO) pour la passation des marchés de fournitures et/ou de services connexes en République du Mali, est une adaptation du Dossier Standard Régional d’Acquisition (DSRA), adopté par l’UEMOA en guise d’assistance technique aux États-membres dans le cadre de la transposition des Directives communautaires sur les marchés publics dans leur ordre juridique national.

Il participe à l’effort de standardisation des instruments de passation et d’exécution de la commande publique, entrepris par les autorités maliennes en charge des marchés publics pour assurer davantage d’efficience dans la mise en œuvre des procédures.

A l’instar des DSRA, le présent DAO s’inspire des documents types d’appel d’offres de la Banque mondiale en la matière pour les pays de système de droit civil et emprunte également aux modèles de la Banque africaine de développement (BAD) et des principes de bonne gouvernance économique dont s’inspirent les directives communautaires de la commande publique de l’UEMOA.

Il reflète les dispositions de la réglementation malienne des marchés publics, notamment du décret n° 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marches publics et des délégations de service public et ses textes d’application.

Afin de simplifier la préparation des Dossiers d'Appel d'Offres pour un marché spécifique, le dossier d’appel d’offres regroupe les articles types à ne pas modifier et qui sont inclus dans la Section I, Instructions aux candidats, et dans la Section V, Cahier des Clauses Administratives Générales. Les renseignements et articles spécifiques à chaque marché doivent être précisés dans la Section II, Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO); la Section IV, Bordereau des quantités, calendrier de livraisons, le Cahier des Clauses Techniques, plans, inspection et essais; Section VI, Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Des documents modèles sont présentés dans la Section III, Formulaires de soumission, et dans la Section VII, Formulaires de marché.

Les instructions générales ci-après doivent être respectées lors de l'utilisation du présent DAO.  Les notes de la Section VII, Formulaires de Marché, doivent être conservées dans le Dossier d’Appel d’Offres final puisqu'elles sont utiles aux candidats.

a)	Les détails spécifiques, tels que le nom du « Maître d’Ouvrage » ou de l’« Autorité contractante » et l'adresse à laquelle doivent être envoyées les offres doivent figurer dans l'Avis d'Appel d'Offres, les Données particulières de l'Appel d'offres, et le Cahier des Clauses administratives particulières.

b)	Les modifications éventuelles aux Instructions aux candidats et au Cahier des Clauses administratives générales doivent être incluses respectivement dans les Données particulières de l'Appel d'offres et dans le Cahier des Clauses administratives particulières.

c)	Le Cahier des Clauses administratives particulières comprend, à titre d'exemple, des dispositions que le Maître d’Ouvrage ou l’Autorité contractante doit rédiger pour chaque marché spécifique.

d)	Les modèles présentés dans la Section VII doivent être complétés par le Candidat ; les notes de bas de page de ces formulaires doivent être conservées dans le dossier final car elles contiennent des instructions à l'intention du Candidat.

e)	Le dossier standard prévoit la possibilité pour le Candidat de présenter dans son offre des variantes dans le cadre des dispositions permises dans les Instructions aux candidats et les Cahiers des Clauses techniques.  Il est toutefois recommandé que l’Autorité contractante limite les variantes à des aspects bien spécifiques des fournitures ou des services connexes. En tout état de cause, les modalités de mise en œuvre des variantes doivent être conformes aux dispositions du décret n°° 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marches publics et des délégations de service public.

# Principales abréviations et acronymes

AAO		 : 	Avis d’Appel d’Offres

AO		: 	Appel d’Offres

AOR		: 	Appel d’Offres Restreint

CCAG : 	Cahier des Clauses Administratives Générales

CCAP : 	Cahier des Clauses Administratives Particulières

DAO		: 	Dossier d’Appel d’Offres

DPAO		: 	Données Particulières de l’Appel d’Offres

DTAO : 	Dossier-type d’appel d’Offres

CMP		: 	Code des Marchés Publics

IC		: 	Instructions aux Candidats

UEMOA : 	Union Économique Monétaire Ouest Africaine

# Description Sommaire du DAO

Le présent dossier d’appel d’offres (DAO) pour la passation des marchés s’applique aux procédures de passation des marchés de fournitures et aux marchés de services connexes. Dans ce dernier cas, il s’applique mutatis mutandis.  Ce DAO comporte les parties suivantes :

PREMIÈRE PARTIE : PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES

Section 0.	Avis d’Appel d’Offres :

Cette Section contient un modèle d’Avis d’Appel d’Offres. L’avis d’appel d’offres informe les candidats de l’ouverture d’une procédure d’appel d’offres (ouvert avec ou sans pré qualification, ou restreint). Ce document est publié dans les organes de presse adéquats, ou transmis directement aux candidats présélectionnés. Il ne fait pas partie de Dossier d’Appel d’Offres.

Section I.	Instructions aux candidats (IC)

Cette Section fournit aux candidats les informations utiles pour préparer leurs soumissions. Elle comporte aussi des renseignements sur la soumission, l’ouverture des plis et l’évaluation des offres, et sur l’attribution des marchés. Les dispositions figurant dans cette Section I ne doivent pas être modifiées.

Section II.	Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)

Cette Section énonce les dispositions propres à chaque passation de marché, qui complètent ou modifient les informations ou conditions figurant à la Section I, Instructions aux candidats.

Section III.	Formulaires de soumission

Cette Section contient les modèles des formulaires à soumettre avec l’offre : la lettre de soumission de l’offre, les bordereaux de prix, la garantie de soumission et l’autorisation du fabricant ou du Distributeur Agréé (le cas échéant).

DEUXIÈME PARTIE : CONDITIONS D’APPROVISIONNEMENT DES FOURNITURES ET SERVICES CONNEXES

Section IV.	Bordereau des quantités, Calendrier de livraisons, Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais

Dans cette Section figurent la liste des Fournitures et/ou Services connexes, le calendrier de livraison et d’achèvement, les Cahiers des Clauses techniques générales et particulières, les plans décrivant les Fournitures et/ou Services connexes devant être fournis, les Plans et les Inspection et Essais relatifs à ces fournitures.

TROIXIÈME PARTIE : MARCHE

Section V.	Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Cette Section contient les dispositions générales applicables à tous les marchés. La formulation des clauses de la présente Section ne doit pas être modifiée.

Section VI.	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Cette Section énonce les clauses propres à chaque marché.

Section VII.	Formulaires du Marché

Cette Section contient le formulaire de Marché, qui, une fois rempli, incorpore toutes corrections ou modifications à l’offre acceptée en rapport avec les modifications permises par les Instructions aux candidats, le Cahier des Clauses Administrative Générales, et le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Les formulaires de garantie de bonne exécution et de garantie de remboursement d’avance, le cas échéant, seront remplis uniquement par le Candidat retenu après l’attribution et l’approbation du Marché (le titulaire).

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

émis le: ……../2021

pour

Lot unique :

ACQUISITION ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS MEDICAUX AU CHU BOCAR SIDY SALL DE KATI.

Appel d’Offres No : 01/2021/CHU-K

Autorité contractante :

CHU Bocar Sidy SALL de Kati.

Source de financement : Budget National – Exercice 2021

# PREMIERE PARTIE : Procédures d’appel d’offres

## Section 0 : Avis d’Appel d’offres (AAO)

Modèles d’Avis d’Appel d’Offres (A.A.O)

1. Modèles d’Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré-qualification	4

2. Avis d’Appel d’Offres – Cas avec pré qualification	7

3. Avis d’Appel d’Offres Restreint (AAOR)	9

- 1. Modèles d’Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré-qualification

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

CHU Bocar Sidy SALL de Kati

AAO : n°01/2021/CHU-K

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (Éventuellement) paru dans l’ESSOR n°19310 du 30/12/2020.

(NB : Uniquement pour les marchés financés sur le budget national)

Le CHU Bocar Sidy SALL de Kati dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer les activités de l’appui pour la mise en œuvre de l’accord d’établissement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de l’acquisition et l’installation des équipements et matériels médicaux pour le CHU Bocar SALL de Kati en lot unique.

- La Direction Général du CHU Bocar Sidy SALL de Kati sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes en lot unique : Acquisition et installation des équipements et matériels médicaux pour divers services du CHU Bocar SALL de Kati.

- La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les candidats éligibles.

- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction Général de l’Hôpital de Kati et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus, tous les jours ouvrables, de 08 heures à 15heures (du lundi au jeudi) et de 08 heures à 11 heures 30 mn (le vendredi).

- Les exigences en matière de qualifications sont :

Le soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :

A/ Capacité financière :

- le modèle d’offre dûment rempli et signé ;

- la caution de soumission est égale à 5 518 500 F CFA qui se présente sous la forme :

- conformément au modèle prévu dans le dossier d’appel d’offres et valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis,

- la photocopie certifiée conforme du certificat d’enregistrement au registre du commerce du candidat ou, s’il s’agit d’une société ou entreprise d’état, les copies des textes législatifs et réglementaires portant constitution ou statuts et des documents attestant le lieu, la date et le numéro d’enregistrement de la société ou entreprise d’état au registre du commerce ;

- la copie certifiée du quitus fiscal ;

- le certificat de non - faillite datant de moins de 3 mois du candidat dûment établi par les autorités compétentes ;

Les références financières qui comprennent :

- Bilan : bilan, extraits de bilan et compte d’exploitation des années 2018, 2019 et 2020 certifiés par un expert-comptable ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’ordre. Sur ces bilans doit figurer la mention suivante apposée par le service des impôts « Bilan conforme aux déclarations souscrites au service des impôts compétent » ;

- Chiffre d’affaire moyen des années  2019 et 2020 au moins égal au montant de l’offre du candidat ;

- Pour les sociétés nouvellement créées, doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché pour un montant au moins égal à 80 000 000 FCFA.

B/ Capacité technique et expérience :

Le soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après :

- Au moins deux marchés similaires attestés soit par les attestations de bonne exécution, soit par deux procès-verbaux de réception et les copies de garde et de signature des marchés, ou tout document émanant d’institutions publiques, parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art ;

- Les fiches techniques (catalogue, dépliant, prospectus, etc.) décrivant les caractéristiques et les performances des fournitures pour lesquelles le candidat fait une offre conformément aux spécifications techniques demandées.

Les fiches techniques rédigées dans une langue autre que le français doivent être accompagnées d’une traduction en langue française des passages intéressant l’offre (notamment par rapport aux spécifications techniques); dans ce cas et aux fins de l’interprétation de l’offre, la traduction française fera fois ;

- Les sociétés nouvellement créées doivent disposer d’un personnel qualifié (fournir les curriculums vitae, diplôme et/ou attestation de formation dans le domaine des équipements et matériels biomédicaux) ;

NB : l’attributaire provisoire doit fournir dans un délai de 48 heures, les pièces ci-après conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté 3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du code des marchés publics et des délégations de service public :

- le statut ;

- la carte d’identification fiscale ;

- l’attestation d’inscription à l’INPS ;

- l’attestation de l’OMH.

- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une somme non remboursable de Cent Mille # 100 000 # F CFA à la Direction Générale de l’Hôpital. Le paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé au Secrétariat de la Direction Générale de l’Hôpital sise à Kati.

- Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction Générale de l’Hôpital au plus tard le 05/10/2021 à 10 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Cinq Millions Cinq Cent Dix Huit Mille Cinq Cents # 5 518 500 # conformément à l’article 69 du Code des marchés publics.

- Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de Quatre Vingt Dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.

- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 05/10/2021 à 10 heures dans la salle de réunion de la Direction Générale de l’Hôpital de Kati.

- 2. Avis d’Appel d’Offres – Cas avec pré qualification

Lettre aux candidats Pré qualifiés (Sans objet)

Notes relatives à la lettre aux candidats pré qualifiés La lettre qui suit est adressée exclusivement aux candidats qui ont été admis à concourir à la suite de la procédure de pré qualification conduite par l’Autorité contractante. L’idéal est d’envoyer cette lettre aux candidats pré qualifiés en même temps que sont annoncés les résultats de la pré-qualification. Une pré-qualification doit toujours être effectuée dans le cas de marchés publics dont l’objet porte sur des acquisitions importantes en valeur et/ou en volume et/ou la vocation technique des acquisitions est très importante. Dans le cas d’un appel d’offres ouvert sans pré qualification, le texte de l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ouvert (non précédé de pré qualification) figurant dans la section suivant celle-ci, devra être utilisé.

Format de lettre aux soumissionnaires pré qualifiés

Date :

A : [nom et adresse de l’entreprise]

Référence : [nom du projet]

AAO No : [référence de l’AAO]

Messieurs, Mesdames,

- Le [Insérer le nom du Maître d’Ouvrage] [a obtenu/a sollicité] des [Insérer la source de ces fonds] fonds, afin de financer [Insérer le nom du projet ou du programme], et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché [Insérer le nom / numéro du Marché].

2.	Le [nom du Maître d’Ouvrage] invite, par le présent Avis d’Appel d’offres, les soumissionnaires pré qualifiés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour l’acquisition (ou la prestation) de fournitures (ou de services).

3.	Les soumissionnaires pré qualifiés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de [nom du service responsable du Marché] [adresse postale, adresse télégraphique et/ou adresse et numéro de télex du service, adresse de courrier électronique, numéro du télécopieur où le Soumissionnaire peut se renseigner, examiner et obtenir les documents].

4.	Vous avez été pré qualifiés pour le projet cité en référence, et vous êtes donc admis à soumissionner (pour les lots suivants()).

5.	Un jeu complet du dossier d’appel d’offres peut être consulté gratuitement ou être acheté au service ci-dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable de [Insérer le montant et la monnaie].

6.	Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de [Insérer le montant en lettre puis en chiffre ()] FCFA ou d’un montant équivalent dans une monnaie librement convertible, et doivent être remises à [indiquer l’adresse et l’emplacement exacts] au plus tard à [heure] le [date].

7. 	Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le [date] à [heure] à l’adresse suivante : [indiquer l’adresse et le lieu exacts] ()

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, [Formule de politesse]

[Signature autorisée]

[Nom et titre]

- 3. Avis d’Appel d’Offres Restreint (AAOR)

[Insérer : identifiant de l’Autorité contractante tel que spécifié au DPAO, IC 1.1]

[Insérer : Identification de l’AAOR contractante tel que spécifié au DPAO, IC 1.1]

Date :	____________________

A : [nom et adresse de l’entreprise]

Objet : [Tel que spécifié au DPAO, IC 1.1]

Référence : [nom du projet]

AAOR N° : [référence de l’AAOR]

Messieurs, Mesdames,

- (NB : Uniquement pour les marchés non financés par le budget national) Le [Insérer le nom du Maître d’Ouvrage] [a obtenu/a sollicité] des fonds [Insérer la source de ces fonds], afin de financer [Insérer le nom du projet ou du programme], et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché [Insérer le nom / numéro du Marché]

Ou

(NB : Uniquement pour les marchés financés sur le budget national) Le [Insérer le nom du Maître d’Ouvrage] dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer [Insérer le nom du projet ou du programme], et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché [Insérer le nom].

- Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC 1.1), sous financement (défini au DPAO), j’ai l’honneur de vous inviter à prendre part à un Appel d’offres restreint pour : (Descriptions des fournitures et/ou services telles que spécifiées aux DPAO, IC 1.1)

- Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

- Le délai d’exécution est de [Insérer le délai d’exécution tel que spécifié au DPAO] mois.

- Le présent Appel d’offres a été adressé aux candidats inscrits sur la liste restreinte, dont les noms figurent ci-après : [Insérer la liste des entreprises qui ont été approchées pour prendre part au marché].

- La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres restreint tel que défini dans le code des Marchés publics à l’article 54 du Code des Marchés Publics.

- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de [Insérer le montant en FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après [spécifier l’adresse]. La méthode de paiement sera [Insérer la forme de paiement]. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode d’acheminement]. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [spécifier l’adresse ] au plus tard le [Insérer la date et l’heure] en un (1) original et [comme spécifié au DPAO] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires présents à l’adresse ci-après [spécifier l’adresse] à [Insérer la date et l’heure].

- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de [Insérer le montant en FCFA ou un pourcentage minimum du prix de l’offre, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible]. (Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 69 du Code des marchés publics).

- Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le [date] à [heure] à l’adresse suivante : [indiquer l’adresse et le lieu exacts].

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, Mesdames [Formule de politesse]

[Signature]

[Nom et titre]

[Maître d’Ouvrage]

## Section I : Instructions aux candidats (IC)

Table des clauses

1. Objet du marché	13

2. Origine des fonds	13

3. Sanction des fautes commises par les candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés public	13

4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés	14

5. Qualification des candidats	16

6. Sections du Dossier d’appel d’offre	16

7. Eclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres	17

8. Modifications apportées au Dossier d’appel d’offre	17

9. Frais de soumission	17

10. Langue de l’offre	17

11. Documents constitutifs de l’offre	17

12. Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix	18

13. Variantes	18

14. Prix de l’offre et rabais	18

15. Monnaie de l’offre	19

16. Documents attestant que le candidat est admis à concourir	19

17. Documents attestant de la conformité des Fournitures et/ou Services connexes au Dossier d’appel d’offre	19

18. Documents attestant des qualifications du Soumissionnaire	20

19. Période de validité des offres	20

20. Garantie de soumission	20

21. Forme et signature de l’offre	21

22. Cachetage et marquage des offres	22

23. Date et heure limites de remise des offres	22

24. Offres hors délai	22

25. Retrait, substitution et modification des offres	23

26. Ouverture des plis	23

27. Confidentialité	24

28. Éclaircissements concernant les Offres	24

29. Conformité des offres	24

30. Non-conformité, erreurs et omission	25

31. Examen préliminaire des offres	25

32. Examen des conditions, Évaluation technique	26

33. Évaluation des Offres	26

34. Marge de préférence	27

35. Comparaison des offres	28

36. Vérification a posteriori des qualifications du Soumissionnaire	28

37. Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres	28

38. Critères d’attribution	28

39. Droit de l’Autorité contractante de modifier les quantités au moment de l’attribution du Marché	28

40. Notification de l’attribution du Marché	28

41. Information des candidats	29

42. Signature du Marché	29

43. Notification du Marché approuvé	29

44. Garantie de bonne exécution	29

45. Recours	30

- Généralités

## Objet du marché

  - À l’appui de l’avis d’appel d’offres indiqué dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), l’Autorité contractante, tel qu’indiqué dans les DPAO, publie le présent Dossier d’Appel d’Offres en vue de l’obtention des fournitures et/ou Services connexes spécifiés à la Section IV, Bordereau des quantités, calendriers de livraison, Cahier des Clauses techniques, plans, inspections et essais. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres (AO) figurent dans les DPAO.

  - Tout au long du présent Dossier d’Appel d’Offres :

- Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite avec accusé de réception ;

- Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ;

- Le terme « jour » désigne un jour calendaire, sauf indication contraire ;

# Le terme « Services Connexes » désigne les services afférents à la fourniture des biens, tels que l’assurance, l’installation, la formation et la maintenance initiale, ainsi que toute obligation analogue du Titulaire dans le cadre du marché.

## Origine des fonds

L’origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché faisant l’objet du présent appel d’offres est indiquée dans les DPAO.

## Sanction des fautes commises par les candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics

  - La République du Mali exige de la part des candidats, soumissionnaires et titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. Conformément à l’article 128 du CMP, des sanctions peuvent être prononcées par le « Comité de Règlement des Différends de  l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) » à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés en cas de violations aux règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui :

- octroie ou promet d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;

- participe à des pratiques de collusion entre candidats afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ;

- a influé sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon à bénéficier d'un avantage indu ;

- a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ;

- établit des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;

- a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le plan technique à influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ;

- recourt à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;

- tente d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ;

- est reconnu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs à la suite d’une décision d’une juridiction nationale devenue définitive.

  - Les violations commises sont constatées par le Comité de Règlement des Différends qui diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes.  Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'autorité contractante les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ;

- exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics et de délégations de service public pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise.  Ces sanctions doivent être mise en œuvre conformément à l’article 128 du CMP.

  - En cas de collusion établie par le Comité de Règlement des Différends, ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède la majorité du capital.

  - Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.

  - Le contrevenant dispose d'un droit de recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême à l'encontre des décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours n'est pas suspensif de la procédure de passation

## Conditions à remplir pour prendre part aux marchés

  - Si le présent Appel d’Offres a été précédé d’un avis de pré qualification, tel que renseigné dans les DPAO, seuls les candidats qui se sont vus notifier qu’ils étaient pré qualifiés sont autorisés à soumissionner ; dans le cas contraire, les candidats doivent remplir les conditions de qualification en application de la Clause 5 ci-après.

  - Les candidats peuvent être des personnes physiques, des personnes morales ou toute combinaison entre elles avec une volonté formelle de conclure une convention de groupement ou ayant conclu une telle convention de groupement. Le groupement peut être conjoint ou solidaire. Toutefois, en cas de groupement, sauf stipulation contraire dans les DPAO ou dans la convention de groupement, toutes les parties membres sont solidairement responsables. Les candidats doivent fournir tout document que l’Autorité contractante peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction de celle-ci qu’ils continuent d’être admis à concourir. En tout état cause, la mise en œuvre des règles relatives aux groupements doit être conforme à l’article 31 du CMP.

  - Ne sont pas admises à concourir les personnes physiques ou morales :

- qui sont en état de faillite personnelle, de cessation d’activités, de liquidation ou de redressement judiciaire, ou dans toute situation analogue de même nature ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes morales en état de redressement judiciaire autorisées à poursuivre leurs activités par une décision de justice ;

- qui sont exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ;

- toute personne morale sous le couvert de laquelle une personne physique exclue des procédures de passation des marchés publics ou de délégation de service public en application d’une décision visée au paragraphe b) ci-dessus agirait pour se soustraire à cette exclusion ;

- les entreprises dont les exploitants ou dirigeants ont été condamnés en raison de leur participation à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite ou coalition ;

- qui se trouve en situation de conflit d’intérêt, notamment (i) les personnes physiques avec lesquelles ou les personnes morales dans lesquelles les membres de l'autorité contractante, de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ou ses services déconcentrés, la personne responsable du marché ou les membres de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ; ou (ii) les personnes physiques ou morales affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation.

- Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux membres de groupement et aux sous-traitants. [NB : Conformément à l’article 32 du CMP, seule la sous-traitance des marchés de travaux et de services sont autorisées].

  - Un candidat ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. Tout candidat se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt sera disqualifié. Un candidat (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du candidat) sera considéré comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des prescriptions techniques et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- se trouve dans les situations de conflit d’intérêt prévues à l’alinéa 4.3 e) ci-dessus ; ou

- présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 13 des IC, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.  Un Soumissionnaire qui présente plusieurs offres ou qui participe à plusieurs offres (à l’exception des variantes présentées en vertu de la Clause 13 des IC) provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé ; ou

- S’il est affilié à une firme ou entité que l’Autorité contractante a recruté, ou envisage de recruter, pour participer au contrôle de travaux dans le cadre du Marché.

## Qualification des candidats

  - Les candidats doivent remplir les conditions de qualification juridiques et disposer des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché public, tel que renseigné dans les DPAO.

- Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

## Sections du Dossier d’appel d’offres

  - Le DAO comprend les parties 1, 2 et 3, qui incluent toutes les sections dont la liste figure ci-après. Il doit être lu en conjonction avec tout additif éventuel, émis conformément à la clause 8 des IC.

PREMIÈRE PARTIE : Procédures d’appel d’offres

- Section I. Instructions aux candidats (IC)

- Section II. Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)

- Section III. Formulaires de soumission

DEUXIÈME PARTIE : Conditions d’Approvisionnement des fournitures

- Section IV. Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques. Plans et Inspections et Essais

TROISIÈME PARTIE : Marché

- Section V. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)

- Section VI. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)

- Section VII. Formulaires du Marché

  - L’Avis d’Appel d’Offres publié par l’Autorité contractante ne fait pas partie du Dossier d’Appel d’Offres.

  - L’Autorité contractante ne peut être tenu responsable de l’intégrité du Dossier d’appel d’offres et de ses additifs, s’ils n’ont pas été obtenus directement de lui.

  - Le Candidat doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et prescriptions techniques figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d’appel d’offres. Toute carence à cet égard peut entraîner le rejet de son offre.

## Éclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres

  - Un candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les documents devra contacter l’Autorité contractante par écrit, à l’adresse de l’Autorité contractante indiquée dans les DPAO. L’Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres. Elle adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans en identifier l’auteur) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le DAO directement auprès d’elle. Au cas où l’Autorité contractante jugerait nécessaire de modifier le DAO suite aux demandes d’éclaircissements, elle le fera conformément à la procédure stipulée à la clause 8 et à l’alinéa 23.2 des IC.

## Modifications apportées au Dossier d’appel d’offres

  - L’Autorité contractante peut au plus tard dix (10) jours ouvrables, avant la date limite de remise des offres, modifier le DAO en publiant un additif.

  - Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du DAO et sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le DAO directement de l’Autorité contractante.

Afin de laisser aux candidats un délai raisonnable pour prendre en compte l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité contractante peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des offres conformément à l’alinéa 23.2 des IC.

- Préparation des offres

## Frais de soumission

  - Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres.

## Langue de l’offre

  - L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l’Autorité contractante seront rédigés dans la langue française. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction dans la langue française, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, ladite traduction fera foi.

## Documents constitutifs de l’offre

  - L’offre comprendra les documents suivants :

- La lettre de soumission de l’offre et les bordereaux de prix applicables, remplis conformément aux dispositions des clauses 12, 14, et 15 des IC ;

- la garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 20 des IC ;

- la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC ;

- les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 16 des IC, que le Soumissionnaire est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le Soumissionnaire, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les membres du groupement ;

- les documents attestant, conformément aux dispositions des clauses 18 et 30 des IC, que les Fournitures et Services connexes sont conformes aux exigences du DAO ;

- les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 18 des IC, que le Soumissionnaire possède les qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est retenue ; et

- tout autre document stipulé dans les DPAO.

## Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix

  - Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire fourni à la Section III, Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les renseignements demandés ;

  - Le Candidat fournira les bordereaux des prix pour les Fournitures et Services connexes, à l’aide des formulaires appropriés figurant à la Section III, Formulaires de soumission.

## Variantes

  - Les variantes ne seront pas considérées sauf indication contraire dans les DPAO. Dans ce cas, seule la variante du Soumissionnaire ayant proposé l´offre de base évaluée la moins disante sera prise en considération.

## Prix de l’offre et rabais

  - Les prix et rabais indiqués par le Candidat sur le formulaire de soumission et les bordereaux de prix seront conformes aux stipulations des clauses 14.2 à 14.9 ci-après.

  - Tous les lots et articles figurant sur la liste des Fournitures et Services connexes devront être énumérés et leur prix devra figurer séparément sur les bordereaux de prix ;

  - Le prix à indiquer sur la lettre de soumission de l’offre sera le prix TTC de l’offre ;

  - Le Candidat indiquera tout rabais inconditionnel et la méthode d’application dudit rabais dans la lettre de soumission de l’offre ;

  - Les termes « EXW, CIF, CIP, DDP » et autres termes analogues seront régis par les règles prescrites dans la dernière édition d’Incoterms publiée par la Chambre de Commerce internationale à la date de l’appel d’offres ;

  - Les prix seront indiqués comme requis dans chacun des bordereaux des prix fournis à la Section III, Formulaires de soumission. Les prix proposés dans les formulaires de bordereaux des prix pour les Fournitures et/ou Services connexes, seront présentés de la manière suivante, sauf stipulation contraire figurant dans les DPAO :

- Pour les Fournitures : le prix des fournitures DDP Rendu Droits acquittés (lieu de destination convenu spécifié dans les DPAO) y compris tous les droits de douanes, taxes sur les ventes ou autres déjà payés ou à payer ;

- Pour les Services connexes, lorsque de tels Services connexes sont requis dans la Section V : Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, plans, inspections et essais : le prix de chaque élément faisant partie des Services connexes (taxes applicables comprises) ;

  - Pour les marchés dont le délai d’exécution est inférieur à 18 mois, les prix proposés doivent être fermes pendant toute la durée d’exécution du Marché par le Titulaire et ne pourront varier en aucune manière, sauf stipulation contraire figurant dans les DPAO. Une offre assortie d’une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de la clause 29 des IC.

  - Pour les marchés dont le délai d’exécution est supérieur à 18 mois, le prix doit être révisable. Il peut alors être modifié durant l’exécution des prestations aux conditions expressément prévues par le marché en vertu d’une clause de révision du prix stipulée au CCAP et au marché par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers.

  - Le montant d'un marché à prix ferme est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite initiale de validité des offres et la date du début de l’exécution du marché, en appliquant au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation stipulée par le CCAP.

  - La clause 1.1 peut prévoir que l’appel d’offres soit lancé pour un seul marché (lot) ou pour un groupe de marchés (lots). Sauf indication contraire dans les DPAO, les prix indiqués devront correspondre à la totalité des articles de chaque lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article. Les Soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution de plus d’un marché spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots. Les réductions de prix ou rabais accordés seront proposés conformément à l’alinéa 14.4, à la condition toutefois que les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps.

## Monnaie de l’offre

  - Les prix seront indiqués en FCFA, sauf stipulation contraire figurant dans les DPAO.

  - L’attributaire pourra être tenu de soumettre une décomposition des prix forfaitaires ou, le cas échéant un sous-détail des prix unitaires conformément aux dispositions y relatives du CCAG.

## Documents attestant que le candidat est admis à concourir

16.1 Pour établir qu’il est admis à concourir en application des dispositions de la clause 4 des IC, le Candidat devra remplir la lettre de soumission de l’offre (Section III, Formulaires types de soumission de l’offre).

## Documents attestant de la conformité des Fournitures et/ou Services connexes au Dossier d’appel d’offres

  - Pour établir la conformité des Fournitures et/ou Services connexes au DAO, le Soumissionnaire fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les fournitures se conforment aux prescriptions techniques et normes spécifiées à la Section IV.

  - Les preuves écrites peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance des Fournitures et/ou Services connexes, démontrant qu’ils correspondent pour l’essentiel aux spécifications et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions de la Section IV.

  - Le Candidat fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources d’approvisionnement disponibles et les prix connexes des pièces de rechange, outils spéciaux, etc., nécessaires au fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le début de leur utilisation par l’Autorité contractante et pendant la période précisée aux DPAO.

  - Les normes qui s’appliquent aux modes d’exécution, procédés de fabrication, équipements et matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés par l’Autorité contractante ne sont mentionnés qu’à titre indicatif et n’ont nullement un caractère restrictif. Le Candidat peut leur substituer d’autres normes de qualité, noms de marque et/ou d’autres numéros de catalogue, pourvu qu’il établisse à la satisfaction de l’Autorité contractante que les normes, marques et numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalents ou supérieurs aux prescriptions techniques.

## Documents attestant des qualifications du Soumissionnaire

  - Les documents que le Candidat fournira pour établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est acceptée, établiront, à la satisfaction de l’Autorité contractante, que :

- si requis par les DPAO, le Candidat qui ne fabrique ou ne produit pas les Fournitures qu’il offre, soumettra une Autorisation du Fabriquant ou du Distributeur Agréé, en utilisant à cet effet le formulaire type inclus dans la Section III, pour attester du fait qu’il a été dûment autorisé par le fabriquant, le producteur ou le Distributeur Agréé des Fournitures pour fournir ces dernières au Mali ;

- si requis par les DPAO, au cas où il n’est pas présent au Mali, le Candidat est ou sera (si son offre est acceptée) représenté par un agent équipé et en mesure de répondre aux obligations contractuelles de l’Attributaire en matière de spécifications techniques, d’entretien, de réparations et de fournitures de pièces détachées.

- le Candidat remplit chacun des critères de qualification spécifiés à la Clause 5 des IC.

## Période de validité des offres

  - Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO après la date limite de soumission fixée par l’Autorité contractante. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée par l’Autorité contractante ;

  - Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des offres, l’Autorité contractante peut demander aux candidats de proroger la durée de validité de leurs offres. La demande et les réponses seront formulées par écrit. La validité de la garantie de soumission sera prolongée pour une durée correspondante. Un Candidat peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Un Candidat qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l’alinéa 14.9 des IC.

## Garantie de soumission

  - Le Candidat fournira une garantie de soumission qui fera partie intégrante de son offre, comme spécifié dans les DPAO.

  - La garantie de soumission sera libellée en FCFA ou une monnaie librement convertible pour le montant spécifié aux DPAO et devra :

- au choix du Candidat, être sous l’une des formes ci- après   : (i) une lettre de crédit irrévocable, ou (ii) une garantie bancaire provenant d’une institution bancaire agréée par le Ministre chargé des Finances, ou (iii) une garantie émise par une institution habilitée à émettre des garanties par le Ministre chargé des Finances, ou (iv) un chèque de banque ;

- provenir d’une institution de bonne réputation au choix du Candidat établie dans un pays satisfaisant aux critères d’origine. Si l’institution d’émission de la garantie de soumission est étrangère, elle devra avoir un correspondant local agréé par le Ministre chargé des Finances permettant d’appeler la garantie ;

- être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section III ;

- être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l’Autorité contractante dans le cas où les conditions énumérées à l’alinéa 20.5 des IC sont invoquées ;

- être soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera pas admise ;

- demeurer valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la durée de validité de l’offre est prorogée selon les dispositions de l’alinéa 19.2 des IC.

  - Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, selon les dispositions de l’alinéa 20.1 des IC, sera écartée par l’Autorité contractante comme étant non conforme.

  - Les garanties de soumission des Candidats non retenus leur seront restituées le plus rapidement possible après que l’Autorité contractante aura pris la décision d’attribution du marché.

  - La garantie de soumission peut être saisie :

- si le Candidat retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans la lettre de soumission de son offre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 19.2 des IC ; ou

- s’agissant du Candidat retenu, si ce dernier :

- n’accepte pas les corrections apportées à son offre pendant l’évaluation et la comparaison des offres en application de la clause 30.4 des IC ;

- manque à son obligation de signer le Marché en application de la clause 42 des IC ;

- manque à son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en application de la clause 44 des IC ;

  - La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit être au nom du groupement qui a soumis l’offre. Si un groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépôt de l’offre, la garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit être au nom de tous les futurs membres du groupement.

## Forme et signature de l’offre

  - Le Candidat préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que décrits à la clause 11 des IC, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Par ailleurs, il soumettra le nombre de copies de l’offre indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et l’original, l’original fera foi.

  - L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du Candidat. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite qui sera jointe au Formulaire de renseignements sur le Candidat qui fait partie de la Section III. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l’habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. Toutes les pages de l’offre, à l’exception des publications non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de l’offre.

  - Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire de l’offre.

- Remise des Offres et Ouverture des plis

## Cachetage et marquage des offres

  - Les offres peuvent toujours être soumises par courrier ou déposées en personne.  Le Candidat devra placer l’original de son offre et chacune de ses copies, y compris les variantes éventuellement autorisées en application de la clause 13 des IC, dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure cachetée.

  - Cette enveloppe extérieure devra :

- être adressées à l’Autorité contractante conformément à l’alinéa 23.1 des IC ;

- comporter l’identification de l’appel d’offres indiqué à l’alinéa 1.1 des IC, et toute autre identification indiquées dans les DPAO ;

- comporter la mention « À N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS » en application de l’alinéa 26.1 des IC.

  - Les enveloppes intérieures devront comporter le nom et l’adresse du Candidat.

  - Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme stipulé, l’Autorité contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

## Date et heure limites de remise des offres

  - Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse indiquée dans les DPAO et au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans lesdites DPAO.

  - L’Autorité contractante peut, si elle le juge nécessaire, reporter la date limite de remise des offres en modifiant le Dossier d’appel d’offres en application de la clause 8 des IC, auquel cas, tous les droits et obligations de l’Autorité contractante et des candidats régis par la date limite antérieure seront régis par la nouvelle date.

## Offres hors délai

  - L’Autorité contractante n’examinera aucune offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres, conformément à la clause 23 des IC. Toute offre reçue par l’Autorité contractante après la date et l’heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Candidat sans avoir été ouverte.

## Retrait, substitution et modification des offres

  - Un candidat peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir déposée, par voie de notification écrite conformément à la clause 22 des IC, dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de l’habilitation (pouvoir) en application de l’alinéa 21.2 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait pour lesquelles des copies ne sont pas nécessaires). La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être:

- délivrées en application des clauses 21 et 22 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et

- reçues par l’Autorité contractante avant la date et l’heure limites de remise des offres conformément à la clause 23 des IC.

  - Les offres dont les Candidats demandent le retrait en application de l’alinéa 26.1 leur seront renvoyées sans avoir être ouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Candidat sur le formulaire d’offre, ou d’expiration de toute période de prorogation.

## Ouverture des plis

  - La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres de l’Autorité contractante procédera à l’ouverture des plis en public à la date, à l’heure et à l’adresse indiquées dans les DPAO. Il sera demandé aux représentants des Candidats présents de signer un registre attestant de leur présence.

  - Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Si l’enveloppe marquée « RETRAIT »  ne contient pas le pouvoir confirmant que la signature est celle d’une personne autorisée à représenter le Candidat, le retrait ne sera pas autorisé et l’offre correspondante sera ouverte. Aucun retrait d’offre ne sera autorisé si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire à demander le retrait et n’est pas lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée sans avoir été ouverte au Candidat. Aucun remplacement d’offre ne sera autorisé si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et n’est pas lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. Aucune modification d’offre ne sera autorisée si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire à demander la modification et n’est pas lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite considérées.

  - Toutes les autres enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom de chaque Candidat annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le montant de l’offre par lot le cas échéant, y compris tout rabais et toutes variantes éventuelles, l’existence d’une garantie de soumission, et tout autre détail que la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. Aucune offre ne sera écartée à l’ouverture des plis, exceptées les offres hors délai en application de l’alinéa 24.1 des IC. Toutes les pages de la soumission et des Bordereaux de prix seront visées par un minimum de trois membres de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres présents à la cérémonie d’ouverture.

  - Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, consignant les informations lues à haute voix. Un exemplaire du procès-verbal sera remis à tous les Candidats, ayant soumis une offre dans les délais, qui en font la demande.

- Évaluation et comparaison des offres

## Confidentialité

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des Candidats, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux Candidats ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

  - Toute tentative faite par un Candidat pour influencer l’Autorité contractante lors de l’examen, de l’évaluation, de la comparaison des offres et de la vérification de la qualification des Candidats ou lors de la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

  - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un Candidat souhaite entrer en contact avec l’Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

## Éclaircissements concernant les Offres

  - Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des Candidats, l’Autorité contractante a toute latitude pour demander à un Candidat des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un Candidat autrement qu’en réponse à une demande de l’Autorité contractante ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement de l’Autorité contractante, comme la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix ni aucun changement substantiel de l’offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité contractante lors de l’évaluation des offres en application de la clause 30 des IC.

## Conformité des offres

  - L’Autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu.

  - Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les divergences ou omissions substantielles sont celles :

- si elles étaient acceptées,

- limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des prestations spécifiées dans le Marché ; ou

- limiteraient, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations du Candidat au titre du Marché ; ou

- dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Candidats ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel.

  - L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres et le Candidat ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée.

## Non-conformité, erreurs et omissions

  - Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres.

  - Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut demander au Candidat de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le Candidat qui ne ferait pas droit à cette demande peut voir son offre écartée.

  - Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Si le Candidat ayant présenté l’offre conforme évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en terme monétaires n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie de soumission pourra être saisie.

## Examen préliminaire des offres

  - L’Autorité contractante examinera les offres pour s’assurer que tous les documents et la documentation technique demandés à la clause 11 des IC ont bien été fournis et sont tous complets.

  - L’Autorité contractante confirmera que les documents et renseignements ci-après sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, l’offre sera rejetée :

- le formulaire de soumission de l’offre, conformément à l’alinéa 12.1 des IC ;

- le bordereau des prix, conformément à l’alinéa 12.2 des IC ;

- le pouvoir habilitant le signataire à engager le Candidat, conformément à l’alinéa 21.2 des IC ;

- la garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC ;

- tout autre document stipulé dans les DPAO.

## Examen des conditions, Évaluation technique

  - L’Autorité contractante examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le CCAG et le CCAP ont été acceptées par le Candidat sans divergence ou réserve substantielle.

  - L’Autorité contractante évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 17 des IC pour confirmer que toutes les stipulations de la Section IV : Bordereau des quantités, calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans et Inspections et Essais du DAO, sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

  - Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et l’évaluation technique, l’Autorité contractante établit que l’offre n’est pas conforme pour l’essentiel en application de la clause 29 des IC, elle écartera l’offre en question.

## Évaluation des Offres

  - L’Autorité contractante évaluera chacune des offres dont il aura établi, à ce stade de l’évaluation, qu’elle était conforme pour l’essentiel.

  - Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante n’utilisera que les critères et méthodes définis dans la présente clause à l’exclusion de tous autres critères et méthodes.

  - Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante prendra en compte les éléments ci-après :

- Le mode d’évaluation, par article ou par lot, comme indiqué dans les DPAO, et le prix de l’offre indiqué suivant les dispositions de la clause 14 des IC ;

- les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de l’alinéa 30.3 des IC :

- les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l’alinéa 14.4 des IC ;

- les ajustements, comme indiqué dans les DPAO, résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation, des méthodes et critères sélectionnés ;

- les ajustements imputables à l’application d’une marge de préférence, le cas échéant, conformément à la clause 34 des IC ;

- Critères spécifiques additionnels (Préciser dans les DPAO).

  - Pour évaluer le montant de l’offre, l’Autorité contractante peut devoir prendre également en considération des facteurs autres que le prix de l’offre indiqué en application de la clause 14 des IC, dont les caractéristiques, la performance des Fournitures et Services connexes et leurs conditions d’achat. Les facteurs retenus, le cas échéant, seront exprimés en termes monétaires de manière à faciliter la comparaison des offres, sauf spécification contraire indiquée aux DPAO. Les facteurs à utiliser et la méthode d’application seront comme indiqué à l’alinéa 33.3 (d) des IC.

  - Si cela est prévu dans les DPAO, le présent DAO autorise les Candidats à indiquer séparément leurs prix pour différents lots, et permet à l’Autorité contractante d’attribuer un ou plusieurs lots à plus d’un Candidat. La méthode d’évaluation pour déterminer la combinaison d’offres la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, compte tenu de tous rabais offerts dans la lettre de soumission de l’offre, sera précisée dans les DPAO.

## Marge de préférence

  - Si les DPAO le prévoient, l’Autorité contractante accordera dans la comparaison des offres évaluées une marge de préférence aux fournitures originaires des pays membres de l'UEMOA, par rapport aux fournitures originaires des pays de droit non communautaire conformément aux procédures ci-après.

  - Pour l’octroi d’une marge de préférence aux fournitures originaires de l’Espace UEMOA, l’Autorité contractante classera l’offre dans l’un des deux groupes ci-après :

- Groupe A : les offres proposant des fournitures originaires de l’Espace UEMOA. Si le Candidat établit à la satisfaction de l’Autorité contractante : (i) que le coût de la main d’œuvre, des matières premières et des composants d'origine communautaire UEMOA représentent plus de trente pour cent (30%) du prix hors taxes des fournitures offertes, et (ii) que l’établissement dans lequel ces fournitures seront fabriquées ou assemblées, fabrique ou assemble des fournitures identiques au moins depuis la date de la remise des offres;

- Groupe B : toutes les autres offres ne respectant pas les conditions ci-dessus exposées.

Pour faciliter cette classification par l’Autorité contractante, le Candidat devra fournir dans son offre, toutes justifications nécessaires au classement de son offre dans le Groupe A.

  - L’Autorité contractante examinera d’abord les offres pour vérifier dans quel groupe les candidats auront classé leur offre en préparant leurs soumissions. Il confirmera ou modifiera ce classement si besoin est.

  - Toutes les offres évaluées de chaque groupe seront ensuite comparées entre elles, pour déterminer quelle est l’offre évaluée la moins disante de chaque groupe.  L’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires de chaque groupe sera ensuite comparée avec l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires des autres groupes.  Si, de cette comparaison, il ressort qu’une offre du Groupe A est l’offre évaluée la moins disante, le Soumissionnaire qui l’a présentée se verra attribuer le marché.

  - Si, à la suite de la comparaison qui précède, l’offre évaluée la moins disante fait partie du Groupe B, cette offre du Groupe B sera de nouveau comparée à l’offre évaluée la moins disante du Groupe A, après qu’on ait ajouté au prix évalué des fournitures importées proposées dans l’offre la moins-disante du Groupe B, et aux seules fins de cette comparaison supplémentaire, un taux maximal de 15 % du prix de l’offre de ces fournitures.

  - Si l’offre du Groupe A est, dans cette comparaison supplémentaire, l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, elle sera retenue.  Sinon, l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires du Groupe B, par application des dispositions de l’alinéa 34.5 ci-dessus sera retenue.

## Comparaison des offres

  - L’Autorité contractante comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, en application de la clause 33 des IC.

## Vérification a posteriori des qualifications du Soumissionnaire

  - L’Autorité contractante s’assurera que le Candidat retenu pour avoir soumis l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, possède bien les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante. L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter des déviations mineures par rapport aux exigences de qualification si elles n’affectent pas matériellement la capacité d’un Candidat à exécuter le marché.

  - Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du Candidat et soumises par lui en application de la clause 18 des IC.

  - L’attribution du Marché au Candidat est subordonnée à l’issue positive de cette détermination. Au cas contraire, l’offre sera rejetée et l’Autorité contractante procédera à l’examen de la seconde offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires afin d’établir de la même manière si le Candidat est capable d’exécuter le Marché de façon satisfaisante.

## Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres

  - L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure d’appel d’offres et d’écarter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des Candidats.

  - L’Autorité contractante informera, par écrit, les Candidats qui en font la demande écrite, des motifs qui l'ont conduit à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

- Attribution du Marché

## Critères d’attribution

  - L’Autorité contractante attribuera le Marché au Candidat dont l’offre aura été évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires et jugée substantiellement conforme au DAO, à condition que le Candidat soit en outre jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.

## Droit de l’Autorité contractante de modifier les quantités au moment de l’attribution du Marché

  - Au moment de l’attribution du Marché, l’Autorité contractante se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer la quantité de fournitures et/ou de services connexes initialement spécifiée à la Section IV, pour autant que ce changement n’excède pas les pourcentages indiqués dans les DPAO, et sans aucune modification des prix unitaires ou autres conditions de l’offre et du DAO

## Notification de l’attribution du Marché

  - Après l’avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations du Service Public ou du bailleur de fonds sur la proposition d’attribution, l’Autorité contractante notifie l’attribution du marché à l’attributaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à cet envoi.

## Information des candidats

  - Après l’avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations du Service Public ou du bailleur de fonds sur la proposition d’attribution, l’Autorité contractante avise immédiatement les autres Soumissionnaires du rejet de leurs offres, et leur restitue les garanties de soumission.

  - L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l'attributaire, ainsi qu'une copie du procès-verbal d'attribution, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.

## Signature du Marché

  - L’Autorité contractante enverra à l’attributaire le projet de marché. Avant la signature de tout marché, les services compétents de l’Autorité contractante doivent fournir à leurs cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été réservé.

  - Dans un délai d’un (1) jour à compter de la date de réception du projet de Marché, le Candidat retenu le signera, le datera et le renverra à l’Autorité contractante.

## Notification du Marché approuvé

  - Dans les meilleurs délais après son approbation par l’autorité compétente, le marché est notifié par l'autorité contractante à l'attributaire du marché avant expiration du délai de validité des offres. Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en une remise à l'attributaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception.

  - Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification des marchés approuvés constitue le point de départ des délais contractuels d'exécution du marché. Le marché ne produit d'effet à l'égard du titulaire qu'à compter de la date de sa notification.

## Garantie de bonne exécution

  - La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché. Le titulaire du marché fournira la garantie de bonne exécution, conformément au CCAG (Cahier des clauses administratives générales), en utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section VII.

  - Le défaut de soumission  par le titulaire du marché, de la garantie de bonne exécution susmentionnée, ou le fait qu’il ne signe pas le projet de marché, constituera un motif suffisant d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la garantie de soumission, auquel cas l’Autorité contractante pourra attribuer le Marché au Candidat dont l’offre est jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres et classée la deuxième moins-disante, et qui possède les qualifications exigées pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.

## Recours

  - Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant injustement évincé des procédures de passation des marchés peut saisir l’Autorité contractante d’un recours gracieux par une demande écrite notifiée indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de sa réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé. L’exercice du recours gracieux préalable est obligatoire pour tout candidat ou soumissionnaire qui entend exercer une action en contestation devant le Comité de règlement des différends. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics. Il doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du DAO.

## L’Autorité contractante est tenue de répondre à ce recours gracieux dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite dudit recours.

  - Les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief.

  - En l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou délégante ou l’autorité hiérarchique le cas échéant, le requérant peut saisir le Comité de règlement des différends dans les deux (2) jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de trois (3) jours mentionnés au paragraphe 45.1 ci-dessus.

  - Le Comité de Règlement des Différends rend sa décision dans les sept (07) jours ouvrables de sa saisine, faute de quoi l'attribution du marché ne peut plus être suspendue. Les décisions du Comité de Règlement des Différends doivent être motivées ; elles ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.

Les décisions du Comité de Règlement des Différends peuvent faire l'objet d'un recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la publication de la décision, en cas de non-respect des règles de procédures applicables au recours devant le Comité de Règlement des Différends. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif.

  - Les différends ou litiges nés de l’exécution et de l’interprétation des marchés qui n’ont pas été réglés à l’amiable entre les parties peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, à condition qu'une clause compromissoire conforme audit Acte soit expressément prévue par les cahiers des charges.

## Section II : Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)

| A. Introduction |  |
| --- | --- |
| IC 1.1 | Référence de l’avis d’appel d’offres : 01/2021/CHU-K |
| IC 1.1 | Nom de l’Autorité contractante : CHU Bocar Sidy SALL de Kati |
| IC 1.1 | Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offre: lot unique. |
| IC 2.1 | Source de financement du Marché : Budget National – Exercice 2021 |
| IC 4.1 | L’appel d’offres n’a pas été précédé d’une pré-qualification. |
| IC 4.2 | Toutes les parties membres du groupement sont solidairement responsables |
| IC 5.1 | Les conditions de qualification applicables aux Soumissionnaires sont les suivantes : Capacité financière Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après : - Bilan : bilan, extraits de bilan et compte d’exploitation des années 2018, 2019 et 2020 certifiés par un expert-comptable ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’ordre. Sur ces bilans doit figurer la mention suivante apposée par le service des impôts « Bilan conforme aux déclarations souscrites au service des impôts compétent » ; - Chiffre d’affaire moyen des années 2019 et 2020 au moins égal au montant de l’offre du candidat ; - Pour les sociétés nouvellement créées, fournir une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché pour un montant au moins égal à 80 000 000 FCFA. Capacité technique et expérience Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : - Au moins deux marchés similaires attestés soit par les attestations de bonne exécution, soit par deux procès-verbaux de réception et les copies de garde et de signature des marchés, ou tout document émanant d’institutions publiques, parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art ; - Les fiches techniques (catalogue, dépliant, prospectus, etc.) décrivant les caractéristiques et les performances des fournitures pour lesquelles le candidat fait une offre conformément aux spécifications techniques demandées. Les fiches techniques rédigées dans une langue autre que le français doivent être accompagnées d’une traduction en langue française des passages intéressant l’offre (notamment par rapport aux spécifications techniques); dans ce cas et aux fins de l’interprétation de l’offre, la traduction française fera fois ; - Les sociétés nouvellement créées doivent disposer d’un personnel qualifié (fournir les curriculums vitae, diplôme et/ou attestation de formation dans le domaine des équipements et matériels biomédical) ; Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent la (les) condition(s) d’utilisation suivante : [Insérer la/les condition(s) d’utilisation; par exemple, dans le cas d’équipements, on pourra utilement exiger que le soumissionnaire apporte la preuve que le type de matériel proposé a déjà été commercialisé dans au moins trois pays autres que celui du fabricant, dont au moins deux ayant des conditions de service (climatiques notamment) similaires à celles prévalant au Mali et que ce matériel fonctionne de manière satisfaisante depuis trois ans au moins]. |
| B. Dossier d’appel d’offres |  |
| IC 7.1 | Aux fins uniquement de demande de clarifications par les candidats et soumissionnaires, l’adresse de la personne responsable du Marché auprès de l’Autorité contractante est la suivante : Adresse : CHU Bocar Sidy SALL de Kati Ville : Kati Boîte postale : 16 Pays : Mali Numéro de téléphone : (223) 21 27 20 65 / 21 27 29 15 |
| C. Préparation des offres |  |
| IC 11.1 (g) | Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants : - L’attestation d'immatriculation au registre du commerce du candidat ou sa photocopie certifiée conforme ; - le quitus fiscal ou sa photocopie certifiée conforme, en cours de validité ; - le certificat de non - faillite du candidat dûment établi par les autorités compétentes, en cours de validité, ne datant pas de plus de trois mois ; - Procuration du signataire de la soumission (le cas échéant) ; - acte de constitution de groupement (le cas échéant) conformément à l’arrêté n°2015-3721/MEF – SG du 22 octobre 2015. NB : - L’attributaire provisoire doit fournir dans un délai de deux (02) jours conformément à l’article 4 de l’arrêté n°2015 - 3721/MEF – SG du 22octobre 2015, fixant les modalités d’applications du Décret n° 2015-0604/P-RM du 25 septembre, modifié, portant code des marchés publique et de délégations de service public, les pièces ci-après : - l’attestation INPS, - l’attestation OMH, - le statut, - la carte d’identification fiscale |
| IC 13.1 | Les variantes [Insérer « sont » ou « ne sont pas »] autorisées (Sans objet) [Si des offres variantes sont autorisées, Insérer : « Un Candidat n’est autorisé à soumettre une offre variante que s’il soumet une offre conforme à la solution de base. L’Autorité contractante ne considèrera que les variantes offertes par le Soumissionnaire ayant soumis l’offre conforme à la solution de base évaluée la moins disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires. »] |
| IC 14.6 (a) | Le lieu de destination ou d’exécution de la prestation de service est : CHU Bocar Sidy SALL de Kati. |
| IC 14.7 | Les prix proposés par le Soumissionnaire seront fermes |
| IC 14.10 | les prix indiqués devront correspondre à la totalité des articles de chaque lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article |
| IC 15.1 | La monnaie de l’offre est : Francs CFA |
| IC 17.3 | La période d’utilisation des fournitures est : 30 jours |
| IC 18. 1(a) | L’Autorisation du Fabriquant ou du Distributeur Agréé est requise. |
| IC 18.1 (b) | Un service après-vente est requis. |
| IC 19.1 | La période de validité de l’offre est de Quatre Vingt Dix (90) jours. |
| IC 20.1 | L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission. |
| IC 20.2 | Le montant de la garantie de soumission est : 5 518 500 Francs CFA |
| IC 21.1 | Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandé est de : Deux (02) copies |
| D. Remise des offres et ouverture des plis |  |
| IC 22.3 (c) | Les enveloppes intérieure et extérieure devront comporter les identifications suivantes : AAO n°02/2021/CHU-K relatif à l’acquisition et installation des matériels médicaux au CHU Bocar Sidy SALL de Kati |
| IC 23.1 | Aux fins uniquement de remise des offres, l’adresse de l’Autorité contractante est la suivante : Adresse : CHU Bocar Sidy SALL de Kati Ville : Kati Boîte postale : 16 Pays : Mali Numéro de téléphone : (223) 21 27 20 65 / 21 27 29 15 La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : 05/10/2021 Heure : 10 heures 00 mn |
| IC 26.1 | L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante : Adresse : CHU Bocar Sidy SALL de Kati Ville : Kati Boîte postale : 16 Pays : Mali Numéro de téléphone : (223) 21 27 20 65 / 21 27 29 15 Date : 05/10/2021 Heure : 10 heures 00 mn |
| E. Évaluation et comparaison des offres |  |
| IC 33.3 (a) | L’évaluation sera conduite par lot (lot unique) Les offres seront évaluées par article et le Contrat portera sur les articles attribués au soumissionnaire sélectionné Ou Les offres seront évaluées par lot. Si un bordereau des prix inclut un article sans en fournir le prix, le prix sera considéré comme inclus dans les prix des autres articles. Un article non mentionné dans le Bordereau des Prix sera considéré comme ne faisant pas partie de l’offre et, en admettant que celle-ci soit conforme pour l’essentiel, le prix moyen offert pour l’article en question par les Soumissionnaires dont les offres sont conformes sera ajouté au prix de l’offre, et le prix total ainsi évalué de l’offre sera utilisé aux fins de comparaison des offres. |
| IC 33.3 d) | Les ajustements seront calculés en utilisant les critères d’évaluation suivants : a) variation par rapport au calendrier de livraison : Les Fournitures faisant l’objet du présent Appel d’Offres en lot unique doivent être livrées au cours d’une période de temps acceptable (c’est à dire entre une date initiale et une date finale) spécifiée à la Section IV, Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, et Cahier des Clauses techniques. Aucun bonus ne sera alloué pour livraison anticipée ; et les offres proposant une livraison au-delà de cette période seront considérées comme non conformes. À l’intérieur de cette période de temps acceptable, un ajustement de [Insérer le facteur d’ajustement, par semaine de délai supérieur au délai minimum], sera ajouté aux prix des offres prévoyant une livraison à une date comprise dans la période spécifiée au Calendrier de livraison. Cet ajustement sera effectué seulement à des fins d’évaluation. (b) Coût des pièces de rechange, des pièces détachées obligatoires, et du service après-vente : [Insérer (i) ou (ii) ci-dessous] i) La liste et les quantités des principaux ensembles et pièces de rechange sont fournies par l’Autorité contractante dans la liste des Fournitures. Leur coût total résultant de l’application des prix unitaires indiqués par le Soumissionnaire dans son offre, sera ajouté au prix de l’offre aux fins d’évaluation. ou ii) L’Autorité contractante dressera une liste des composants et pièces de rechange d’emploi fréquent lors de l’évaluation de chaque offre, en même temps qu’une estimation des quantités nécessaires pour la période initiale de fonctionnement. Le coût correspondant sera déterminé à partir des prix unitaires indiqués par le Soumissionnaire, et sera ajouté au prix de l’offre aux fins d’évaluation. c) Disponibilité des pièces de rechange et des services après-vente en République du Mali, pour les équipements offerts dans l’offre : Le coût pour l’Autorité contractante de la mise en place d’installations minimum pour le service après-vente et pour le stockage des pièces de rechange, sera ajouté au prix de l’offre, aux fins d’évaluation. d) Frais de fonctionnement et d’entretien : Les frais de fonctionnement et d’entretien des Fournitures faisant l’objet de l’Appel d’Offres seront ajoutés au prix de l’offre, aux fins d’évaluation uniquement. [Insérer la méthode de détermination des frais de fonctionnement et d’entretien, le cas échéant] e) Performance et rendement des fournitures : [Insérer (i) ou (ii) ci-dessous] i) Les Soumissionnaires indiqueront les performances ou les rendements garantis, sur la base des Cahier des Clauses techniques. Pour toute performance ou rendement inférieur à la norme de 100, le prix de l’offre sera majoré du coût actualisé des frais de fonctionnement pendant la durée de vie de l’équipement considéré, calculé selon la méthode ci-après : [Insérer]. Ou ii) Les équipements offerts devront avoir le rendement minimum spécifié dans les Cahier des Clauses techniques pour être considérés conformes aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres. L’évaluation tiendra compte du coût supplémentaire dû à l’écart de rendement de l’équipement proposé dans l’offre par rapport au rendement requis ; le prix offert sera ajusté selon la méthode ci-après : [Insérer]. f) Critères spécifiques additionnels [Tout autre critère spécifique, ainsi que la méthode appropriée pour son application à l’évaluation, doit être détaillée ici, le cas échéant. À titre d’exemple, les critères liés à l’offre anormalement basse] Les soumissionnaires ayant présenté une offre jugée anormalement basse doivent justifier le prix de leur offre dans un délai de 72 heures. |
| IC 33.5 | L’Autorité contractante attribuera les différents lots au(x) Soumissionnaire (s) qui offre (nt) la combinaison d’offres par lots (y compris tous rabais éventuellement consentis) évaluée la moins disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, et qui satisfait (ont) aux conditions de qualification. |
| IC 34.1 | [Insérer, le cas échéant : « Une marge de préférence de x % (x ne peut dépasser 15) sera accordée aux fournitures d’origine de pays membres de l’UEMOA ou aux entreprises elles-mêmes. »] et/ou (Sans objet) |
| F. Attribution du Marché |  |
| IC 39.1 | Les quantités peuvent être augmentées d’un pourcentage maximum égal à : 15% Les quantités peuvent être réduites d’un pourcentage maximum égal à : 15% |

## Section III : Formulaires de soumission

LISTE DES FORMULAIRES

Formulaire de renseignements sur le Candidat	38

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement (Le cas échéant)	39

Lettre de soumission de l’offre	40

Modèles de Bordereaux des prix	42

Bordereau des prix et calendrier de livraison pour les fournitures	44

Bordereau des prix et calendrier de réalisation des Services connexes	45

Modèle de garantie de soumission (garantie bancaire)	46

Modèle de Garantie de soumission (Cautionnement émis par une compagnie de garantie ou d’assurance)	48

Modèle d’autorisation du Fabricant	50

Modèle d’autorisation du Distributeur Agréé	51

Modèle d’Attestation bancaire de disponibilité de crédits	52

### Formulaire de renseignements sur le Candidat

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise].

Date : [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO N°.: [Insérer les références de l’Avis d’Appel d’Offres]

1. Nom du Soumissionnaire : [Insérer la dénomination légale du Soumissionnaire]

2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [Insérer la dénomination légale de chaque membre du groupement]

3. Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré au registre du commerce : [Insérer le nom du pays d’enregistrement]

4. Année d’enregistrement du Soumissionnaire au registre du commerce : [Insérer l’année d’enregistrement]

5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement : [Insérer l’adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement]

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire : - Nom : [Insérer le nom du représentant du Soumissionnaire] Adresse : [Insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire] Téléphone/Fax : [Insérer le no de téléphone/fax du représentant du Soumissionnaire] Adresse électronique : [Insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [Cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints] Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IC - En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou convention de groupement, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IC.

### Formulaire de renseignements sur les membres de groupement (Le cas échéant)

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date : [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO No. : [Insérer les références de l’Avis d’Appel d’Offres]

1. Nom du Soumissionnaire : [Insérer le nom légal du Soumissionnaire]

2. Nom du membre du groupement : [Insérer le nom légal du membre du groupement]

3. Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré au registre du commerce : [Insérer le nom du pays d’enregistrement du membre du groupement]

4. Année d’enregistrement du membre du groupement : [Insérer l’année d’enregistrement du membre du groupement]

5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement : [Insérer l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement : - Nom : [Insérer le nom du représentant du membre du groupement] Adresse : [Insérer l’adresse du représentant du membre du groupement] Téléphone/Fax : [Insérer le no de téléphone/fax du représentant du membre du groupement] Adresse électronique : [Insérer l’adresse électronique du représentant du membre du groupement]

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [Cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints] Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IC

### Lettre de soumission de l’offre

[Le Soumissionnaire remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date : [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO No. : [Insérer les références de l’avis d’Appel d’Offres]

Variante No. : [Insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante]

À : [Insérer le nom complet de l’Autorité contractante]

Nous, les soussignés attestons que :

- Nous avons examiné le Dossier d’Appel d’Offres, y compris l’additif/ les additifs No. : [Insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs] ; et n’avons aucune réserve à leur égard ;

- Nous nous engageons de fournir conformément au Dossier d’Appel d’Offres et au calendrier de livraison spécifié dans le Bordereau des quantités, calendrier de livraison et Cahier des Clauses techniques, les Fournitures ou services connexes ci-après : [Insérer une brève description des Fournitures ou services connexes] ;

- Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : [Insérer le prix TTC de l’offre en lettres et en chiffres, en indiquant les monnaies et montants correspondants à ces monnaies] ;

- Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

[Indiquer en détail les rabais offerts, le cas échéant, et le (ou les) article(s) du (ou des) bordereau(x) des prix au(x) quel(s) ils s’appliquent]

[Indiquer aussi en détail la méthode qui sera utilisée pour appliquer les rabais offerts, le cas échéant]

- Notre offre demeurera valide pendant la période requise à l’alinéa 19.1 des Instructions aux Candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à l’alinéa 23.1 des Instructions aux Candidats ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;

- Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à la Clause 44 des Instructions aux Candidats et au CCAG ;

- Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion de l’alinéa 4.3 des Instructions aux Candidats.

- Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à l’alinéa 4.4 des Instructions aux Candidats.

- Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché.

- Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé.

- Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée la moins- disante en fonction des critères exprimés en termes monétaires, ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir.

Nom [Insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [Insérer la signature]

Ayant pouvoir de signer l’offre pour et au nom de [Insérer le nom complet du Soumissionnaire]

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature]

### Modèles de Bordereaux des prix

[Le Soumissionnaire doit remplir tous les espaces en blanc dans les formulaires de Bordereau des prix selon les instructions figurant ci-après. La liste des articles dans la colonne 1 du Bordereau des prix doit être identique à la liste des Fournitures ou Services connexes fournie par l’Autorité contractante dans la Section IV.]

### Bordereau des prix et calendrier de livraison pour les fournitures

Date : [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO No.: [Insérer les références de l’Appel d’Offres]

Variante N°. : [Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Article (s) | Description (Désignation) | Date de livraison (délais) | Quantité (Nombre d’unités) | Prix unitaire TTC | Prix total par article (colonne 4 X colonne 5) |
| [Insérer le No de l’article] | [Insérer l’identification de la fourniture] | [Insérer la date de livraison offerte] | [Insérer la quantité et l’identification de l’unité de mesure] | [Insérer le prix unitaire en TTC pour l’article] | [Insérer le prix TTC pour l’article] |
|  |  |  |  | Prix total | [Insérer le prix total] |

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature]

Date [Insérer la date]

### Bordereau des prix et calendrier de réalisation des Services connexes

| Monnaie de l’offre [En conformité avec la clause 15 des IC] |  |  |  |  | Date : [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] AAO N° : [Insérer les références de l’avis d’Appel d’Offres] Variante N°. : [Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Service (s) | Description des Services | Date de réalisation au lieu de destination finale | Quantité (Nombre d’unités) | Prix unitaire | Prix total par article (Colonne 5 X colonne 6) |
| [Insérer le No de la prestation de service] | [Insérer l’identification du service] | [Insérer la date de réalisation offerte] | [Insérer la quantité et l’identification de l’unité de mesure] | [Insérer le prix unitaire de la prestation de service] | [Insérer le prix TTC pour l’article] |
|  |  |  |  |  | [Insérer taxe en pourcentage] |
|  |  |  |  |  | Insérer Prix Total |
| Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature] Date [Insérer la date] |  |  |  |  |  |

### Bordereau des prix et calendrier de réalisation des Services connexes

| Monnaie de l’offre [En conformité avec la clause 15 des IC] |  |  |  |  | Date : [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] AAO N° : [Insérer les références de l’avis d’Appel d’Offres] Variante N°. : [Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Service (s) | Description des Services | Date de réalisation au lieu de destination finale | Quantité (Nombre d’unités) | Prix unitaire | Prix total par article (Colonne 5 X colonne 6) |
| [Insérer le No de la prestation de service] | [Insérer l’identification du service] | [Insérer la date de réalisation offerte] | [Insérer la quantité et l’identification de l’unité de mesure] | [Insérer le prix unitaire de la prestation de service] | [Insérer le prix TTC pour l’article] |
|  |  |  |  |  | [Insérer taxe en pourcentage] |
|  |  |  |  |  | Insérer Prix Total |
| Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature] Date [Insérer la date] |  |  |  |  |  |

### Modèle de garantie de soumission (garantie bancaire)

[La banque remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]

[Insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice]

Bénéficiaire : [Insérer nom et adresse de l’Autorité contractante]

Date : [Insérer date]

Garantie de soumission no. : [Insérer N° de garantie]

Nous avons été informés que [Identifier le candidat] (ci-après dénommé « le Candidat ») a répondu à votre appel d’offres n°. [Insérer n° de l’avis d’appel d’offres] pour la livraison de fournitures et/ou la prestation de services [Insérer la description appropriée selon les cas] et vous a soumis son offre en date du [Insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une garantie de soumission.

À la demande du Soumissionnaire, nous [Insérer nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [Insérer la somme en FCFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]. _____________ [Insérer la somme en lettres].

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir :

- S’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs ; ou

- s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre ; ou

- si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité contractante pendant la période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l’Autorité contractante avant l’expiration de cette période, il :

            - ne signe pas le Marché ; ou

            - ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s’il est tenu de le faire ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux candidats ; ou

- s’il  a fait l’objet d’une sanction du Comité de règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ou d’une juridiction compétente, conduisant à la saisine des garanties qu’il a constituées dans le cadre de la passation du marché, conformément aux articles 127 et 128 du Décret n° 2015-0604/P-RM  du 25 septembre 2015 portant code des marches publics et des délégations de service public.

La présente garantie expire :

    - si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du Soumissionnaire ; ou

    - si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du Soumissionnaire retenu, ou (ii) trente (30) jours après l’expiration du délai de validité de l’Offre ainsi que spécifié aux DPAO et dans la lettre de soumission du candidat. Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue au plus tard à cette date.

En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie conformément à l’Acte Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie (encore appelée garantie à première demande) et à ses mentions obligatoires.

Signature de la banque

### Modèle de Garantie de soumission (Cautionnement émis par une compagnie de garantie ou d’assurance)

[L’institution de cautionnement remplit cette garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]

Garantie N° [Insérer N° de garantie]

Attendu que [Insérer le nom du Candidat] (ci-après dénommé « le Candidat») a soumis son offre le [Insérer date] en réponse à l’AAO N° [Insérer no de l’avis d’appel d’offres] pour la livraison de fournitures et/ou la prestation de services [Insérer la description appropriée selon les cas] (ci-après dénommée « l’Offre »).

Faisons savoir que NOUS [Insérer le nom de la société de garantie émettrice] dont le siège se trouve à [Insérer l’adresse de la société de garantie] (ci-après dénommé « le Garant »), sommes engagés vis-à-vis de [Insérer nom de l’Autorité contractante] (ci-après dénommé « l’Autorité contractante ») pour la somme de [Insérer le montant en FCFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible], [Insérer le montant en lettres] que, par les présentes, le Garant s’engage et engage ses successeurs ou assignataires, à régler intégralement à ladite Autorité contractante. Certifié par le cachet dudit Garant ce __ jour le ______ [Insérer date]

LES CONDITIONS d’exécution de cette obligation sont les suivantes :

- S’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs ; ou

- Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre, ou

- Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par l’Autorité contractante pendant la période de validité :

- ne signe pas ou refuse de signer le marché ; ou

- ne fournit pas la Garantie de bonne exécution, s’il est tenu de le faire comme prévu par les Instructions aux candidats.

- S’il  a fait l’objet d’une sanction du Comité de règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ou d’une juridiction compétente, conduisant à la saisine des garanties qu’il a constituées dans le cadre de la passation du marché, conformément aux articles 127 et 128 du Décret n° 2015-0604/P-RM  du 25 septembre 2015 portant code des marches publics et des délégations de service public.

Nous nous engageons à payer à l’Autorité contractante un montant égal au plus au montant stipulé ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, l’Autorité contractante notera que le montant qu’elle réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions susmentionnées ou toutes les deux sont remplies, en précisant laquelle ou lesquelles a (ou ont) motivé sa requête.

La présente garantie demeure valable jusqu’au trentième (30ème) jour inclus suivant l’expiration du délai de validité de l’offre. Toute demande de l’Autorité contractante visant à la faire jouer devra parvenir au Garant à cette date au plus tard.

En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………… du Ministre chargé des Finances.

Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer date]

### Modèle d’autorisation du Fabricant

[Le Soumissionnaire exige du Fabricant qu’il prépare cette lettre conformément aux indications entre crochets. Cette lettre d’autorisation doit être à l’en tête du Fabricant et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant. Le Soumissionnaire inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans les DPAO].

Date : [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO N°. : [Insérer les références de l’avis d’Appel d’Offres]

Variante No. : [Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base]

A : [Insérer nom complet de l’Autorité contractante]

ATTENDU QUE :

[Insérer le nom complet du Fabricant] sommes fabricant réputé de [Indiquer les fournitures produites] ayant nos usines [indiquer adresse complète de l’usine]

Nous autorisons par la présente [indiquer le nom complet du Soumissionnaire] à présenter une offre, et à éventuellement signer un marché avec vous pour l’Appel d’Offres No [Insérer les références de l’Appel d’Offres] pour ces fournitures fabriquées par nous.

Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément à la Clause de garantie prévue au Cahier des Clauses administratives générales pour les fournitures offertes par l’entreprise ci-dessus dans le cadre de cet Appel d’Offres.

Nom : [Insérer le nom complet de la personne signataire de l’autorisation]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [Insérer la signature]

Dûment habilité à signer l’habilitation pour et au nom de [Insérer le nom complet du Fabricant]

En date du ________________________________ jour de _____ [Insérer la date de signature]

### Modèle d’autorisation du Distributeur Agréé

[Le Soumissionnaire exige du Distributeur Agréé qu’il prépare cette lettre conformément aux indications entre crochets. Cette lettre d’autorisation doit être à l’en tête du Distributeur Agréé et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Distributeur Agréé. Le Soumissionnaire inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans les DPAO]

Date [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO N° : [Insérer les références de l’avis d’Appel d’Offres]

Variante N° : [Référence, le cas échéant et si le DAO l’autorise à condition de soumissionner pour la solution de base]

A : [Insérer nom complet de l’Autorité contractante]

ATTENDU QUE :

[Insérer le nom complet du Distributeur Agréé] sommes distributeur agréé de [Indiquer les fournitures produites], suivant l’agrément [Indiquer les références de l’agrément], ayant nos sites [indiquer adresse complète de l’usine].

Nous autorisons par la présente [indiquer le nom complet du Soumissionnaire] à présenter une offre, et à éventuellement signer un marché avec vous pour l’Appel d’Offres N° [Insérer les références de l’Appel d’Offres] pour ces fournitures.

Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément à la Clause de garantie prévue au Cahier des Clauses administratives générales pour les fournitures offertes par l’entreprise ci-dessus dans le cadre de cet Appel d’Offres.

Nom [Insérer le nom complet de la personne signataire de l’autorisation]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [Insérer la signature]

Dûment habilité à signer l’habilitation pour et au nom de [Insérer le nom complet du Distributeur Agréé]

En date du ________________________________ jour de _____ [Insérer la date de signature

### Modèle d’Attestation bancaire de disponibilité de crédits

Nous soussigné, …………………………….. (nom de la banque) ayant notre siège à ………………… ………………………. (adresse de la banque), attestons par la présente que l’Entreprise ……….. ………………………………… (nom de l’entreprise), domiciliée chez nous sous le numéro de compte …………………………….. (numéro de compte de l’Entreprise), dispose de liquidités et ou de facilités de crédits net de tous autres engagements contractuels et à l’exclusion de tout paiement d’avance qui pourraient être faits dans le cadre du marché relatif à la fourniture de …………………………… (désignation des fournitures), d’un montant de ………………………. (Montant de l’attestation au moins égal à celui indiqué à la clause 5.1 des Données Particulières de l’Appel d’Offres)  FCFA.

En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Date :

Signature et Cachet de la Banque

# DEUXIEME PARTIE : Conditions d’approvisionnement des fournitures et/ou de services connexes

## Section IV : Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, Plans, Inspections et Essais

1. Liste des Fournitures et calendrier de livraison	55

2. Liste des Services connexes et calendrier de réalisation	Erreur ! Signet non défini.

3. Cahier des Clauses techniques	80

4. Plans	82

5. Inspections et Essais	83

Notes pour la préparation de la présente Section IV

L’Autorité contractante doit préparer et inclure cette Section IV dans le document d’Appel d’offres. Cette Section comprend au minimum une description des Biens et Services à fournir et le Calendrier de livraison.

L’objectif de cette Section IV est de fournir aux candidats des informations suffisantes pour leur permettre de préparer leurs offres de manière efficace et précise, notamment les Bordereaux des Prix, pour la préparation desquels la Section III fournit des formulaires types. Par ailleurs, cette Section IV, utilisée avec les Bordereaux des Prix (Section III), devrait permettre d’ajuster les prix en cas de variations des quantités au moment de l’attribution du marché conformément à la Clause 39 des Instructions aux candidats (IC).

La date ou la période de livraison des Fournitures doivent être spécifiées soigneusement, en prenant en compte : (a) les implications que peuvent avoir les termes utilisés pour définir la livraison, lesdits termes étant précisés dans les IC et définis dans les termes du commerce international (Incoterms), et (b) la date prescrite, qui est celle à partir de laquelle commencent les obligations de l’Autorité contractante (par exemple, notification de l’attribution du contrat, signature du contrat, ouverture ou confirmation de la lettre de crédit).

### Bordereau des prix et calendrier de livraison pour les fournitures

Date : 31/08/2021

AAO No.: 01/2021/CHU-K

Lot unique : Acquisition et installation des équipements et matériels médicaux pour le CHU Bocar SALL de Kati

| Item | Description détaillée de l’article | Quantité | Prix Unitaires | Montant / FCFA | Livraison |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | délai | délai |
| 1 | Ancillaire pour abord du rachis cervical antérieur | 1 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 2 | Ancillaire pour abord du rachis dorso-lombaire par voie postérieur | 1 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 3 | Boite complète de chirurgie du crane | 2 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 4 | Boite complète de chirurgie de hernie discale cervicale | 2 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 5 | Boîte complète de chirurgie de hernie discale lombaire | 1 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 6 | Boîte de craniotomie | 2 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 7 | Boîte petite chirurgie n°14 | 4 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 8 | Craniotome à batteries rechargeables, type similaire au MARAPOLE | 2 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 9 | Moteur de pinces électriques mono et bipolaires | 1 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 10 | Têtière à pointes de MAYFIELD | 1 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 11 | Étrier de GARDNER | 2 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 12 | Tabliers à plomb avec protection thyroïdienne | 7 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 13 | Moniteur multiparamétrique + Accessoires (PNI, SPO2, Température, ECG, Brassard) | 5 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 14 | Moniteur central de surveillance patient d’au moins 09 lits | 1 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 15 | Matelas anti-escarres | 5 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 16 | Cell – saver (épargne sanguine) | 1 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 17 | Chariot de soins avec poubelle à fermeture intégrée | 4 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 18 | Lavabo chirurgical électrique deux postes | 2 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 19 | Bistouri électrique + accessoires | 4 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 20 | Vidéo Laryngoscope | 1 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 21 | Appareil de gazométrie | 1 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 22 | Appareil d’Hemocue | 1 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 23 | Fauteuil de soins mécanique | 2 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 24 | Aspirateur électrique | 4 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 25 | Aspirateur sur prise de vide | 5 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 26 | Négatoscopes à double plage | 2 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 27 | Appareil nébulisation | 2 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 28 | Débitmètre pour oxygénation et humidificateur adaptable | 10 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 29 | Potence | 12 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 30 | Insufflateur manuel + jeu de masques adulte | 14 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| 31 | Insufflateur manuel + jeu de masques enfant | 14 |  |  | 60 jours | CHU/Kati |
| Montant HT |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme en Hors Taxes de :………………(en toutes lettres et Chiffres CFA)

Note : En cas de différence entre prix unitaire en chiffres et prix unitaire en lettres, le prix unitaire en lettres prévaut.

Nom du Soumissionnaire [Insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [Insérer signature]

Date [Insérer la date]

Signature et cachet du candidat

### Caractéristiques demandées pour les fournitures

Date : 31/08/2021

AAO No.: 01/2021/CHU-K

Lot unique : Acquisition et installation des équipements et matériels médicaux pour le CHU Bocar SALL de Kati

| Item | Description détaillée de l’article | Quantité | Spécifications techniques demandées |  |  | Spécifications techniques proposées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ancillaire pour abord du rachis cervical antérieur | 1 | Ensemble de boites d'ancillaires complet de type SULZER ou similaire, avec tous les outils indispensables pour la chirurgie traumatique, dédié à la chirurgie pour abord du rachis cervical antérieur. |  |  |  |
|  |  |  | Tout le matériel doit être réutilisable et autoclavable à 121°C |  |  |  |
| 2 | Ancillaire pour abord du rachis dorso-lombaire par voie postérieure | 1 | Ensemble de boites d'ancillaires complet de type SULZER ou similaire, avec tous les outils indispensables pour la chirurgie traumatique, dédié à la chirurgie pour abord du rachis dorso-lombaire par voie postérieure. |  |  |  |
|  |  |  | Tout le matériel doit être réutilisable et autoclavable à 121°C |  |  |  |
| 3 | Boite complète de chirurgie du crane | 2 | Boîte inox dimension environ : 50x20x12 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Scie Gigli 40 mm |  | 3 |  |
|  |  |  | Scie Gigli 50 mm |  | 5 |  |
|  |  |  | Scie Gigli 60 mm |  | 2 |  |
|  |  |  | Poignées pour scies (une paire) |  | 1 |  |
|  |  |  | Conducteur de De Martel 33 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince de Mac Kenzie courbe 19 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince de Mac Kenzie droite 15 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Agrafes Mac Kenzie argent x100 |  | 1 |  |
|  |  |  | Décolle dure mère de Frazier 15 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Décolle dure mère de Hoen 90° 15 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Décolle dure mère de Sachs 21 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Perforateur à main Hudson + 4 fraises + extension |  | 1 |  |
|  |  |  | Pointe carrée fine 14 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince fine de Gérald 18 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince de Bakey atruamatique 20 cm, 1.5 mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Maillet Doyen 21 cm 180g, 30 mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Rugine de Buckley 16 cm, 2 mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Rugine de Buckley 16 cm, 4 mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Rugine de Hoke 17 cm, 9 mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Curette à os double de Williger 21 cm ovale/ronde |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince gouge de lempert 19 cm, mors 4 mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Manche bistouri N°3 |  | 2 |  |
|  |  |  | Ciseaux de Schmieden-Taylor 17 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Ciseaux Toennis-Adson 17,5 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Ciseaux Potts-Smith coudé 60° 19 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Ciseaux Mayo droits 15 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince Duval triangulaire 20 cm, 20 mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince hémostatique Péan droite fine 16 cm |  | 3 |  |
|  |  |  | Pince hémostatique Péan droite fine courbe 14 cm |  | 3 |  |
|  |  |  | Crochet de Adson 20 cm |  | 1 |  |
| 4 | Boite complète de chirurgie de hernie discale cervicale | 2 | Boîte inox dimension environ : 50X20X12 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Curette de Volkman double, 20 cm ronde et ovale 9 et 11mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Curette ajourée de Semmes, 23 cm - 4x7mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Curette spéciale rachis, 23 cm- taille 3-0 |  | 1 |  |
|  |  |  | Curette spéciale rachis, 23 cm- taille 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | Crochet de Frazier |  | 1 |  |
|  |  |  | Décolleur dure mère de Sachs, 21 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Ecarteur Love droit |  | 1 |  |
|  |  |  | Ecarteur Love coudé à 45° |  | 1 |  |
|  |  |  | Ecarteur Love coudé à 90° |  | 1 |  |
|  |  |  | Crochet à nerfs de Cushing, 19 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Dissecteur de Hoen, 15 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Ecarteur d'Adson articulé 4x5 griffes mousses, 32 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Ecarteur de Cloward, 25 cm avec 3 jeux de valves (40, 50 et 60 mm) |  | 1 |  |
|  |  |  | Ecarteur d'Anderson-Adson, 19,5 cm 4x4 dents |  | 1 |  |
|  |  |  | Elevateur de Langenbeck, 20 cm - 8mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince gouge de Zaufal-Jansen - 18 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince gouge de Lempert - 19 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince gouge Stille-Luer, 23 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince coupante Liston-Key angulée, 27 cm |  | 1 |  |
|  |  |  | Rongeur Ferry-Smith-Kerrison 18 cm, 90° haut -3mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Rongeur Ferry-Smith-Kerrison 18 cm, 90° haut -5mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Rongeur Ferry-Smith-Kerrison 18 cm, 130° haut -2mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Rongeur Ferry-Smith-Kerrison 18 cm, 130° haut -4mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince à disque intervertébral Cushing droite 18 cm, 2x10mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince à disque intervertébral Love-Gruenwald droite 18 cm, 3x10mm |  | 1 |  |
|  |  |  | Pince à disque intervertébral Spurling droite 18 cm, 4x10mm |  | 1 |  |
| 5 | Boîte complète de chirurgie de hernie discale lombaire |  | Boîte inox dimension environ 40 x 20 x 9 cm 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | D’Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, très courbe ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Burin Mac Even, 20 cm x 20 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Burin Faraboeuf, 21 cm x 10 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | de Burin Faraboeuf, 21 cm x 15 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | de Burin Faraboeuf, 21 cm x 20 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | de Ciseaux Mayo, droits, 16 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Ciseaux Mayo, courbes, 16 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Ciseaux Metzembaum, droits, 18 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Ciseaux Metzembaum, droits, 22 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Curette à Os de Volkmann, monobloc, 28 cm, dia. 8 mm ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | De Crochet Cushing, boutonné, 14 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | de Manche Bistouri n°3 ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | de Manche Bistouri n°3, long ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Davier Farabeuf, 23 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Décolle Dure-mère Sachs, 20 cm ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | D’Ecarteur Farabeuf, 15 cm x 16 mm, la paire ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | D’Ecarteur Love, largeur 7 mm, droit ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | D’Ecarteur Beckmann, 4 x 4 griffes, 30 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | D’Elevateur Freer, 19 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Gouge de Guillaume, droite, 25 cm x 5 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Gouge de Guillaume, droite, 25 cm x 7 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | de Maillet Collin, dia. 34 mm, 20 cm, 200 g, 2 têtes en inox ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | de Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | De Pince à Champs Backhauss, 14 cm ; 6 pièces |  |  |  |
|  |  |  | De Pince Kelly, S/G, droite, 16 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | de Pince Leriche, courbe, A/G, 15 cm ; 4 pièces |  |  |  |
|  |  |  | de Pince Leriche, courbe, S/G, 15 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Pince Museux, droite, 24 cm, 7 x 5 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Pince Terrier, S/G, 13 cm ; 8 pièces |  |  |  |
|  |  |  | De Pince Dissection, A/G, 20 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Pince Dissection, S/G, 20 cm ; 2 Pince à Dissection, S/G, fine, pointue, 18 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Pince Dissection, A/G, fine, 20 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Porte-aiguille Mayo-Hégar, 16 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Pince Bengoléa, courbe, A/G, 20 cm ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | de Porte-aiguille Crile-Wood, 15 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | de Pince Foerster, striée, 24 cm, droite ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | De Pince Ecartante à Os de Meary ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | de Pince Coupante Liston, 4 articulations, courbe, 27 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Pince Kerrison, emporte-pièces, 20 cm, coupe haut 45° x 4 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Pince Gouge Beyer, double articulation, 18 cm, mors 3,5 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | De Pince Gouge Ruskin, double articulation, mors 5 mm, courbe 18 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | de Pince Emporte-pièces Love Gruenwald, laminectomie, 18 cm, droite ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | de Rugine Lambotte, 21 cm x 15 mm ; |  |  |  |
| 6 | Boîte de craniotomie | 2 | 1 boîte en inox ou aluminium : 50x20x12 cm |  |  |  |
|  |  |  | Crochet Adson, 20 cm, pointu ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Ciseaux Schmieden, contre-coudés, 17,5 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Conducteur De Martel, 33 cm ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Canule Frazier, 18 cm x 2 mm ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Canule Frazier, 18 cm x 3 mm ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Canule Frazier, 18 cm x 4 mm ; 3 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Curette Double Clovis-Vincent, 20cm, 3/4 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Double Clovis-Vincent, 20cm, 5/6 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Curette Double Clovis-Vincent, 20 cm, 7/8 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Curette Double Clovis-Vincent, 20 cm, 9/10mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Manche Bistouri n°3 ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Manche Bistouri n°4 ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Explorateur de Trillat, 24cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Décolle Dure-mère Frazier, 17 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Ecarteur Farabeuf, 15 cm x 16 mm, la paire ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Elevateur Adson, 17 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Epingle à Instruments, 12 cm ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Maillet Collin, dia. 34 mm, 20 cm, 200 g, 2 têtes, inox ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm ; 14 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Pince Rochester-Péan - Kocher, S/G, droite, 14 cm ; 4 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Pince Rochester-Péan - Kocher, S/G, courbe, 20 cm ; 8 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Pince à Champs Crabe, 9 cm ; 4 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Pince Halstead, 13 cm, courbe, S/G; 6 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Pince à Champs Backhauss, 9 cm ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Pince à Champs Backhauss, 12 cm ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Pince Leriche, courbe, S/G, 15 cm ; 12 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Pince Michel, pour ôter les agrafes, 14 cm ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Pince Michel, pour poser les agrafes, 15 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Pince Péan Murphy, 14 cm ; 6 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Pince Dissection, A/G, 13 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Pince Dissection, S/G, 13 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Pince Dissection, S/G, fine, pointue, 18 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Porte-aiguille Crile-Wood, 15 cm ; 2 pièces |  |  |  |
|  |  |  | Pince Dissection de Collin Duval, 20 cm, triangulaire, 20 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Pince Gouge Ruskin, double articulation, mors 5 mm, courbe 18 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Porte-agrafe de Mc Kenzie ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Pince Mac Kenzie, pour pose dÂ'agrafes, 15 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Perforateur à Main Hudson, 5 fraises, 1 rallonge ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Rugine Merle Aubigné, courbe, 23 cm x 12 mm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Sonde Cannelée, 14 cm ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Stylet Olivaire, 14 cm, double ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Scie Gigli, 50 cm, la dizaine ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Poignée pour scie Gigli, la paire ; 1 pièce |  |  |  |
|  |  |  | Spatule en Cuillère de Danis, 24cm 1 pièce |  |  |  |
| 7 | Boîte petite chirurgie n°14 | 4 |  1 boîte en inox autoclavable dimension environ : 18 x 8 x 4 cm |  |  |  |
|  |  |  |  1 ciseaux Dauphin droits - 14 cm |  |  |  |
|  |  |  |  1 pince à disséquer sans griffes - 14 cm |  |  |  |
|  |  |  |  1 pince à disséquer avec griffes - 14 cm |  |  |  |
|  |  |  |  1 pince hémostatique Kocher droite avec griffes - 14 cm |  |  |  |
|  |  |  |  1 pince hémostatique Halstead courbe sans griffes - 13 cm |  |  |  |
|  |  |  |  1 pince hémostatique Halstead droite sans griffes - 13 cm |  |  |  |
|  |  |  |  1 ciseaux iridectomie droits - 11,5 cm |  |  |  |
|  |  |  |  1 sonde cannelée - 14 cm |  |  |  |
|  |  |  |  1 porte aiguille Mayo-Hegar droit - 14 cm |  |  |  |
|  |  |  |  1 manche de bistouri n° 3 |  |  |  |
|  |  |  |  5 lames stériles de bistouri n° 11 |  |  |  |
|  |  |  |  1 pince à échardes - 10 cm |  |  |  |
|  |  |  |  1 stylet porte coton - 14 cm |  |  |  |
| 8 | Craniotome à batteries rechargeables, type MARAPOLE ou similaire | 2 | L’appareil devrait être léger et avoir des performances de coupe efficaces et fiables et comporte un moteur puissant. |  |  |  |
|  |  |  | - Une seule pièce à main pour les fonctions d'alésage, de perçage à grande vitesse, d'enfoncement de vis et de taraudage avec un couple élevé. |  |  |  |
|  |  |  | - La technologie de batterie au lithium-ion fournit une puissance constante pendant le fonctionnement. |  |  |  |
|  |  |  | - La manipulation doit etre facile et une conception ergonomique garantissant des résultats d'opération fiables et mieux contrôlés. |  |  |  |
|  |  |  | - Couple efficace pour l'alésage acétabulaire. |  |  |  |
|  |  |  | - Offrir l'efficacité avec des solutions d'ingénierie |  |  |  |
|  |  |  | - Prolongation de la durée de vie de la batterie. |  |  |  |
|  |  |  | - Design ergonomique et confortable. |  |  |  |
|  |  |  | - Montage facile de la fixation. |  |  |  |
|  |  |  | - Perçage et oscillation à grande vitesse. |  |  |  |
|  |  |  | Ensemble autoclavable à 120 °C |  |  |  |
|  |  |  | A fournir : |  |  |  |
|  |  |  | Avec 3 batteries de rechange, |  |  |  |
|  |  |  | 1 chargeur 220v |  |  |  |
|  |  |  | 3 pièces à main (coupe, alésage, perçage) |  |  |  |
|  |  |  | MANDRINS DE PERCAGE 0 - 4,0 mm (5/32”) Mandrin de Jacobs Haute vitesse 0 - 4,0 mm (5/32”) Mandrin de Jacobs Mandrin de perçage AO haute vitesse |  |  |  |
|  |  |  | EMBOUTS PORTE-FRAISE A encliquetage rapide conforme à la norme ISO 6360 |  |  |  |
|  |  |  | Porte-fraise à contre-angle de 20° 1:1 Utilisé avec un adaptateur monture E |  |  |  |
|  |  |  | Scie réciproque amplitude 2,5 mm S’utilise avec les lames de scie |  |  |  |
| 9 | Moteur de pinces électriques mono et bipolaires |  | - Boîte électrique pour transmission et rélai entre le patient et les pinces de section et de coagulation. |  |  |  |
|  |  |  | - Câbles électriques munis de pinces mono et bipolaire échangeables (10) |  |  |  |
|  |  |  | - Pédales pour exécution des tâches |  |  |  |
|  |  |  | - Plaques de connexion au patient |  |  |  |
|  |  |  | - Chariot de support du moteur |  |  |  |
| 10 | Têtière à pointes type MAYFIELD ou similaire | 1 | Dispositifs de maintien de la tête et du cou en place lorsqu’ une position est recherchée. |  |  |  |
|  |  |  | Améliore la projection ciblée des lésions, démunie le temps de chirurgie et minimise le risque de lésions iatrogènes dues aux faux mouvements lors de la chirurgie. |  |  |  |
| 11 | Étrier de type GARDNER ou similaire | 2 | Dispositifs de traction en cas de luxation cervicale lorsque la chirurgie ne s'impose pas |  |  |  |
| 12 | Tabliers à plomb avec protection thyroïdienne | 7 | Tablier demi-chasuble avec système permettant le retrait du tablier sans ôter le champ stérile. |  |  |  |
|  |  |  | Le tablier doit être adapté aux travailleurs en radiologie interventionnelle dans un environnement stérile. |  |  |  |
|  |  |  | matière adapté pour une parfaite protection pour les intervenants : |  |  |  |
|  |  |  | - à base de plomb et pouvant protéger contre une dose 50kV à 150kV conformément à la norme internationale IEC61331-1 :2014 |  |  |  |
|  |  |  | - Catégorie H (à usage intensif) Equivalence plomb 0,35mm ; 0,50mm |  |  |  |
|  |  |  | - Ceinture élastique pour un réglage de la répartition de poids et un parfait maintien |  |  |  |
|  |  |  | - Velcro en PVC sur l’avant du tablier pour une meilleure longévité |  |  |  |
|  |  |  | - Epaulettes épaisses pour un plus grand confort surface polyuréthane (PU) Nettoyage facile |  |  |  |
|  |  |  | tissus traités Anti bactériens |  |  |  |
|  |  |  | Taille XL 120 cm de long |  |  |  |
| 13 | Moniteur multiparamétrique + Accessoires (PNI, SPO2, Température, ECG, Brassard) | 5 | Moniteur doit être flexible et offrir aux cliniciens un ensemble complet de mesures invasives et non invasives. |  |  |  |
|  |  |  | Il doit avoir quatre modules sous forme de rack, configurables par les utilisateurs selon les besoins cliniques. |  |  |  |
|  |  |  | Configuration : |  |  |  |
|  |  |  | • Module 1 : ECG, Resp, SpO2, Temp |  |  |  |
|  |  |  | • Module 2 : NiBP |  |  |  |
|  |  |  | • Module 3 : PNI (Dual Channel) |  |  |  |
|  |  |  | • Module 4 : Capnographie |  |  |  |
|  |  |  | Les formes d'onde sont codées par couleur et la disposition simple de l'écran permet d'afficher l'état du patient à distance. |  |  |  |
|  |  |  | Alimentation électrique : 220-230 Volts |  |  |  |
|  |  |  | - Batterie de secours intégrée |  |  |  |
|  |  |  | Fournir : |  |  |  |
|  |  |  | - le manuel d’utilisation et technique en français |  |  |  |
|  |  |  | - le Certificat de marquage CEE et normes ISO |  |  |  |
|  |  |  | - le Certificat de conformité |  |  |  |
| 14 | Moniteur central de surveillance patient d’au moins 09 lits | 1 | Le moniteur central, dans sa configuration de base doit pouvoir permettre la surveillance centralisée de 09 lits connectés chacun à un moniteur. |  |  |  |
|  |  |  | Les données sur les patients sont affichées sur un grand écran plat où tous les 16 lits peuvent être visualisés simultanément. |  |  |  |
|  |  |  | La vue centrale doit pouvoir accueillir des lits supplémentaires pour étendre le réseau au-delà de sa configuration minimale. |  |  |  |
|  |  |  | L'interface utilisateur doit être conviviale, ce qui permet d'accéder aux données, aux tendances, aux alarmes et au contrôle du moniteur facilement et rapidement. |  |  |  |
|  |  |  | Des communications bidirectionnelles complètes permettent aux utilisateurs de réviser et d'apporter des modifications au poste de travail et d'imprimer des rapports sur les patients à partir de l'imprimante laser en réseau. |  |  |  |
|  |  |  | Les fonctionnalités incluent : |  |  |  |
|  |  |  | - Télécommande depuis le poste de travail ou le moniteur de chevet. |  |  |  |
|  |  |  | - Vue combinée en lit simple et en plusieurs lits (09 lits). |  |  |  |
|  |  |  | - Détection automatique et synchronisation entre le moniteur et le poste de travail des données et des paramètres (alarmes, données du patient, configuration du système). |  |  |  |
|  |  |  | - Configuration de l'écran automatique. |  |  |  |
|  |  |  | - Tendances tabulaires et graphiques - 1 heure, 24 heures sur 24 ou 7 jours. |  |  |  |
|  |  |  | - Production de rapports papier. |  |  |  |
|  |  |  | - Le poste de travail couleur haute résolution affiche tous les paramètres surveillés. |  |  |  |
|  |  |  | - Système d'exploitation Windows fiable. |  |  |  |
|  |  |  | - La configuration standard permet de connecter jusqu'à 16 moniteurs (connexions supplémentaires disponibles) |  |  |  |
|  |  |  | - Connectivité sans fil. |  |  |  |
|  |  |  | Fournir : |  |  |  |
|  |  |  | - le manuel d’utilisation et technique en français |  |  |  |
|  |  |  | - le Certificat de marquage CEE et normes ISO |  |  |  |
|  |  |  | - le Certificat de conformité |  |  |  |
| 15 | Matelas anti-escarres | 5 | Matelas anti-escarres de type gaufrier : en mousse de polyuréthane haute résilience. |  |  |  |
|  |  |  | Les plots souples et mobiles accompagnent les mouvements du corps et réduisent l’effet de cisaillement. |  |  |  |
|  |  |  | La structure mono bloc permet de s’adapter aux mouvements d’un lit médicalisé. |  |  |  |
|  |  |  | Dimensions environ : 195 x 88 cm |  |  |  |
| 16 | Cell – saver (épargne sanguine) | 1 | Le système de récupération pour les procédures où survient une perte de sang de moyen à fort volume, comme les cas de traumatisme. |  |  |  |
|  |  |  | Avec la capacité de fournir un hématocrite modéré et d'aider à éliminer les traces de composants indésirables tels que l'hémoglobine gratuite, pour éviter les transfusions allogéniques inutiles. |  |  |  |
|  |  |  | Le système doit disposer d'un panneau de commande facile à utiliser, contient un protocole de séquestration pour la collecte de plasma riche en plaquettes et de plasma pauvre en plaquettes, et peut être exécuté en mode automatique ou manuel. |  |  |  |
|  |  |  | Caractéristique / Dimension Valeur |  |  |  |
|  |  |  | Machine seule (poteau vers le bas) |  |  |  |
|  |  |  | Hauteur environ 94 cm |  |  |  |
|  |  |  | Largeur environ 40,6 cm |  |  |  |
|  |  |  | Profondeur environ 36,8 cm |  |  |  |
|  |  |  | Machine (poteau étendu) Hauteur environ 189,2 cm |  |  |  |
|  |  |  | Largeur environ 40,6 cm |  |  |  |
|  |  |  | Profondeur environ 36,8 cm |  |  |  |
|  |  |  | Poids de la machine environ 32,2 kg |  |  |  |
|  |  |  | Poids du chariot environ: 15,9 kg |  |  |  |
|  |  |  | Tension électrique 100/220 VAC (± 15%), commutable |  |  |  |
|  |  |  | Vitesse de la pompe environ 0-1000 mL / min (réglable) |  |  |  |
|  |  |  | Vitesse centrifuge environ 2050-5650 tr / min (réglable) |  |  |  |
|  |  |  | Fréquence de fonctionnement : 47-63 Hz |  |  |  |
|  |  |  | Longueur du cordon d'alimentation environ 4,9 m |  |  |  |
| 17 | Chariot de soins avec poubelle à fermeture intégrée | 4 | Matériaux : |  |  |  |
|  |  |  | - Surface : Installation sur table moulé en ABS avec plateau en acier inoxydable de type #304, résistant à l’abrasion et à la corrosion. La surface est constituée des barrières en acier inoxydable sur trois des côtés pour empêcher les matériaux de tomber. |  |  |  |
|  |  |  | - Pilier : pilier en alliage d’aluminium avec revêtement de PVDF. |  |  |  |
|  |  |  | - Panneaux : Les panneaux latérale et arrière sont en composite d’aluminium de haute qualité. |  |  |  |
|  |  |  | - Tiroirs : Tous les tiroirs sont de conception démontable, facile à nettoyer et à remplacer. |  |  |  |
|  |  |  | Tiroir moulé en alliage d’aluminium / Tiroir soudé en plaque d’aluminium. |  |  |  |
|  |  |  | - Poignée de tiroir moulé en ABS |  |  |  |
|  |  |  | Espaces : Boite de médicament et diviseur ABS pour un stockage simple et pratique. (Pour le tiroir moulé en alliage d’aluminium, la hauteur minimale est de 110mm, d'autres types de tiroirs peuvent être plus bas). |  |  |  |
|  |  |  | Roulettes : Roulette avec freins fonctionnant sans bruit, dont le diamètre est environ 100mm |  |  |  |
|  |  |  | Pare-choc rond : Situer en dessous du chariot. |  |  |  |
|  |  |  | Capacités de chargement : capacité du tiroir environ 50kg avec une charge globale : 200kg environ |  |  |  |
|  |  |  | Dimension environ L750 x L475 x H900 |  |  |  |
|  |  |  | Taille après emballages environ L800 x L540 x H1080 |  |  |  |
|  |  |  | Poids brute (kg) environ 37 |  |  |  |
| 18 | Lavabo chirurgical électrique 2 postes | 2 | Le Lavabo Compact électronique permet la distribution de l'eau par détecteur électronique d'approche infrarouge ou par commande latérale au genou. |  |  |  |
|  |  |  | Raccord rapide en sortie de chaque col de cygne pour adaptation des filtres. |  |  |  |
|  |  |  | Distributeur de savon par détecteur électronique d'approche infrarouge. |  |  |  |
|  |  |  | Mitigeur thermostatique ou mécanique. |  |  |  |
|  |  |  | - Préfiltration à 0,5 µm. |  |  |  |
|  |  |  | - 2 postes de distribution d'eau. |  |  |  |
|  |  |  | - 1 distributeur de savon. |  |  |  |
|  |  |  | - Commande d’approche électronique d’eau et de savon. |  |  |  |
|  |  |  | - Dimensions environ 630 L x 450 l x 520 H (mm). |  |  |  |
|  |  |  | NB : Fournir le Protocole de lavage des mains et un échantillon du savon de lavage chirurgical des mains. |  |  |  |
| 19 | Bistouri électrique + accessoires | 4 | Appareil équipé d’une technologie de réponse des tissus instantanée et de systèmes de mesure de l'impédance des tissus. modes de mélange multiples, facilité de coupe endo, meilleure coupe mono polaire et performance de coagulation avec une sortie bipolaire à précision contrôlée et nombreuses fonctions de sécurité. |  |  |  |
|  |  |  | • Modèle basé sur un microcontrôleur avec toutes les fonctionnalités nécessaires. |  |  |  |
|  |  |  | • Technologie de réponse des tissues instantanée : Technologie de réponse des tissues instantanée offrant aux chirurgiens des performances supérieures à puissance réduite, en minimisant le risque de dommages aux tissus et la stimulation neuromusculaire. |  |  |  |
|  |  |  | • Systèmes de surveillance de l’électrode à plaque de retour au patient : Système de surveillance des électrodes de retour de la plaque du patient offrant une indication instantanée de la qualité du contact de l’électrode à plaque, de retour au patient. |  |  |  |
|  |  |  | Alarme sonore en cas d’échec ou de résultats de contact faibles en indication de défaut. |  |  |  |
|  |  |  | Réduction considérable du risque de brûlures sous l'électrode de retour du patient. |  |  |  |
|  |  |  | Spécifications techniques : |  |  |  |
|  |  |  | Fréquence d'opération environ 480 KHz |  |  |  |
|  |  |  | Nombre de programmes environ 20 |  |  |  |
|  |  |  | Écran : |  |  |  |
|  |  |  | LED 7 Segments |  |  |  |
|  |  |  | Coupe Pure environ 400 W |  |  |  |
|  |  |  | Mélange 1 environ 250 W |  |  |  |
|  |  |  | Mélange 2 environ 200 W |  |  |  |
|  |  |  | Coupe Endo environ 99 W |  |  |  |
|  |  |  | Spray environ 120 W |  |  |  |
|  |  |  | Électrocution environ 150 W |  |  |  |
|  |  |  | Dessiccation / souple environ 150 W |  |  |  |
|  |  |  | Coagulation Bipolaire Micro environ 80 W |  |  |  |
|  |  |  | Coagulation Bipolaire Macro environ 80 W |  |  |  |
|  |  |  | Coupe Bipolaire : environ 99 W |  |  |  |
|  |  |  | Livré avec : |  |  |  |
|  |  |  | - Double pédale chirurgie monopolaire |  |  |  |
|  |  |  | - Pédale pour bipolaire |  |  |  |
|  |  |  | - Chariot porte-instruments |  |  |  |
|  |  |  | - Jeu d’électrodes coupe/coagulation |  |  |  |
|  |  |  | - Manche avec câble stérilisable(05) |  |  |  |
|  |  |  | - Pince bipolaire(05) |  |  |  |
|  |  |  | - Câble bipolaire (05) |  |  |  |
|  |  |  | - Plaque neutre (05) |  |  |  |
|  |  |  | Fournir : |  |  |  |
|  |  |  | - le manuel d’utilisation et technique en français |  |  |  |
|  |  |  | - le Certificat de marquage CEE et normes ISO |  |  |  |
|  |  |  | - le Certificat de conformité |  |  |  |
|  |  |  | L’autorisation du Fabricant |  |  |  |
| 20 | Vidéo Laryngoscope | 1 | Le vidéo Laryngoscope permet d'intuber les bébés prématurés, les enfants et les adultes. |  |  |  |
|  |  |  | Le système permet également de traiter les voies respiratoires difficiles dans des situations extrêmes (accidents de la circulation ou polytraumatisme). |  |  |  |
|  |  |  | Son moniteur doit être flexible pour permettre de sécuriser les voies aériennes sous la vue et de capturer des images et des vidéos en temps réel. |  |  |  |
|  |  |  | - Boîtier antichoc en matière plastique ABS, technologie intelligente IPM avec accus lithium-ion rechargeables, fixation avec VESA 75, documentation de vidéo et d'images en temps réel directement sur Ultra II et carte SD HC, normes supplémentaires : RTCA/DO-160F et EMI Test Report (Garde aérienne allemande pour secours routier), prise sécurisée située à l'arrière de l'écran, adaptateur pour raccordement secteur EU, UK, USA et Australie, alimentation 110 - 230 V~, 50/60 Hz ; |  |  |  |
|  |  |  | - Taille de l'écran environ 7", résolution VGA, sortie vidéo : signal NTSC composite, qualité d'image améliorée, protégé contre les projections d'eau selon IP54 ; |  |  |  |
|  |  |  | - Laryngoscope vidéo, technologie CMOS, taille 0, adapté aux méthodes de nettoyage à basse température jusqu'à 60°C max suivantes : désinfection et nettoyage manuels et mécaniques, stérilisation ; |  |  |  |
|  |  |  | - Pince d'après MAGILL, modifiée d'après BOEDEKER, longueur environ 25 cm, pour extraction endoscopique de corps étrangers, à utiliser avec les laryngoscopes vidéo de taille 2 – 4 ; |  |  |  |
|  |  |  | - Pince d'après MAGILL, pédiatrique, modifiée d'après BOEDEKER, longueur 20 cm, pour extraction endoscopique de corps étrangers, à utiliser avec les laryngoscopes vidéo de taille 0, 1 et 2 |  |  |  |
|  |  |  | Fournir : |  |  |  |
|  |  |  | - le manuel d’utilisation et technique en français |  |  |  |
|  |  |  | - le Certificat de marquage CEE et normes ISO |  |  |  |
|  |  |  | - le Certificat de conformité |  |  |  |
|  |  |  | - l’autorisation du Fabricant |  |  |  |
| 21 | Appareil de gazométrie | 1 | Permet de fournir des résultats de tests rapides, précis et complets en environ 60 secondes. |  |  |  |
|  |  |  | Testez les gaz sanguins, les électrolytes, le glucose, le lactate et la CO-oxymétrie complète, y compris la bilirubine totale néonatale (nBili) et l'hémoglobine totale (tHb) |  |  |  |
|  |  |  | Plusieurs types d'échantillons, y compris le sang total (artériel et veineux), le liquide pleural et le dialysat |  |  |  |
|  |  |  | Interface intuitive à écran tactile et lecteur de code à barres intégré |  |  |  |
|  |  |  | Échantillonnage automatique mains libres bio-sécurisé avec détection de caillots et gestion du caillot |  |  |  |
|  |  |  | Le système sans entretien et à cartouche intègre un QC automatique pour assurer la qualité |  |  |  |
|  |  |  | Connectivité au lien LIS / HIS avec contrôle et contrôle à distance optionnels via le système de gestion de données |  |  |  |
| 22 | Appareil d’Hemocue | 1 | Réalisation de tests quantitatifs d'hémoglobine rapides, simples et fiables. |  |  |  |
|  |  |  | Délivre un résultat précis en moins d'une minute |  |  |  |
|  |  |  | Nécessite uniquement 10 µL de sang capillaire, veineux ou artériel |  |  |  |
|  |  |  | Photomètre portable et pré calibré qui ne nécessite qu'un minimum de maintenance |  |  |  |
|  |  |  | Pas de calibrage ou de manipulations nécessaires (entre la cuvette et les réactifs) |  |  |  |
|  |  |  | Compense automatiquement la turbidité liée aux lipides et aux leucocytes |  |  |  |
| 23 | Fauteuil de soins mécanique | 2 | Structure en tube carré (50 x 30 mm) en acier laqué époxy gris |  |  |  |
|  |  |  | Ajustage de la têtière jusqu’à +75° par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes |  |  |  |
|  |  |  | Matelas en simili cuir |  |  |  |
|  |  |  | Coloris unique noir |  |  |  |
|  |  |  | Têtière et siège rembourrés de mousse, d’une épaisseur de 6 cm et très haute densité (30 kg/m3) |  |  |  |
|  |  |  | Dimension environ 190 × 62 × 70 cm |  |  |  |
|  |  |  | Charge maximum environ 150 kg |  |  |  |
|  |  |  | Porte rouleau amovible positionnable à la tête ou aux pieds |  |  |  |
| 24 | Aspirateur électrique | 4 | ASPIRATEUR CHIRURGICAL 2 BOCAUX 4 LITRES + PEDALE |  |  |  |
|  |  |  | Alimentation : 230V /50Hz |  |  |  |
|  |  |  | Puissance 230W |  |  |  |
|  |  |  | 2 modes de fonctionnement : Par interrupteur M/A/ Par pédale Capacité des bocaux 2 x 4 litres |  |  |  |
|  |  |  | Bocaux de 4L autoclavables avec bouchon et clapet de sécurité trop plein. |  |  |  |
|  |  |  | Possibilité d’utiliser des bocaux à usage unique. |  |  |  |
|  |  |  | Bocaux et tuyaux en silicone démontables et autoclavables |  |  |  |
|  |  |  | Filtre antibactérien |  |  |  |
|  |  |  | Débit de la pompe environ 60 L/min |  |  |  |
|  |  |  | Silencieux < 50 dba |  |  |  |
|  |  |  | Aspiration réglable jusqu’à environ 900mbar |  |  |  |
|  |  |  | Muni d’un manomètre de contrôle d’aspiration, type de pompe moteur à piston ne nécessite aucune lubrification |  |  |  |
|  |  |  | Interrupteur M/A de réseau avec lampe témoin de signalisation |  |  |  |
|  |  |  | Dimensions environ 460 x 600 x 420 mm |  |  |  |
|  |  |  | Poids environ 13Kg |  |  |  |
|  |  |  | Longueur câble environ 3m |  |  |  |
|  |  |  | Certifiée ISO 9000 et marquage CE |  |  |  |
|  |  |  | Fournir avec : |  |  |  |
|  |  |  | 2 bocaux de secours de 4L incassables et autoclavables avec bouchon et clapet anti-débordement |  |  |  |
|  |  |  | 1 Pédale de commande |  |  |  |
| 25 | Aspirateur sur prise de vide | 5 | ASPIRATEUR CHIRUGICAL SUR PRISE DE VIDE MURAL 2 X 2L + CHARIOT |  |  |  |
|  |  |  | Chariots d'aspiration |  |  |  |
|  |  |  | Les chariots d'aspiration permettent de réunir sur un support portatif ou mobile les différents éléments qui composent l'ensemble d'aspiration (dispositifs d'aspiration, bocaux de recueil, |  |  |  |
|  |  |  | Composé de : |  |  |  |
|  |  |  | 1 chariot roulant 2 roulettes et poignée |  |  |  |
|  |  |  | 1 régulateur de vide |  |  |  |
|  |  |  | 2 bocaux de 2 litres |  |  |  |
|  |  |  | 1 jeu de tuyaux |  |  |  |
|  |  |  | 1 entrée murale type air liquide (autre sur demande) |  |  |  |
|  |  |  | Dimensions environ : |  |  |  |
|  |  |  | hauteur 370 mm x largeur 320 mm x profondeur 140 mm. |  |  |  |
| 26 | Négatoscopes à double plage | 2 | 2 plages étendues. |  |  |  |
|  |  |  | Source de lumière type lumière du jour. |  |  |  |
|  |  |  | Coffret métallique. |  |  |  |
|  |  |  | Revêtement intérieur blanc optique. |  |  |  |
|  |  |  | Finition extérieure émaillée. |  |  |  |
|  |  |  | Ecran Altuglas. |  |  |  |
|  |  |  | Fixe-film profilé en acier inox. |  |  |  |
|  |  |  | Fixation murale par boutonnière d'accrochage. |  |  |  |
|  |  |  | Commande électrique située en façade. |  |  |  |
|  |  |  | Rhéostat. 2 tubes 25 W. 220 V 50/60 HZ |  |  |  |
| 27 | Appareil nébulisation | 2 | Vitesse de nébulisation : environ 0,5ml/minute ; |  |  |  |
|  |  |  | Dimensions des particules propulsées, diamètre aérodynamique environ 3,0 ; |  |  |  |
|  |  |  | Capacité du réservoir à médicament environ 7ml maximum |  |  |  |
|  |  |  | Température /humidité de fonctionnement environ +10 à +40 degrés Celsius et 30 à 80% HR ; |  |  |  |
|  |  |  | Température/Humidité/ pression d’air de stockage : |  |  |  |
|  |  |  | -20 à +60 degrés Celsius, 10 à 95% HR et 700-1060 hpa |  |  |  |
|  |  |  | Fourni avec : |  |  |  |
|  |  |  | 20 kits de nébulisation |  |  |  |
|  |  |  | 15 tubes à air |  |  |  |
|  |  |  | 20 embouts buccal |  |  |  |
|  |  |  | 20 embouts nasal |  |  |  |
|  |  |  | 10 masques format enfant et adulte (taille S et L) |  |  |  |
|  |  |  | 30 filtres |  |  |  |
|  |  |  | 1 sac de transport ; |  |  |  |
|  |  |  | Manuel d’utilisation |  |  |  |
|  |  |  | Dimensions du compresseur environ : L170xH103xP182mm |  |  |  |
| 28 | Débitmètre pour oxygénation et humidificateur adaptable | 10 | Pression d’alimentation 4,5 bar+/-0,5 bar en oxygène, débitmètre à pression, robinet à « cartouche », cloche monobloc en polycarbonate, échelle expansée sur le rotamètre (15l/mn et 5l/mn), filtre à l’entrée de l’échelle et corps en laiton nickelée |  |  |  |
| 29 | Potence | 12 | Tige porte-sérum métallique (inox) à hampe coulissante avec tête à double crochet de suspension ; ajustement de la hauteur par papillon de serrage ; traitement anticorrosion de toutes les parties métalliques et finition par peinture époxy ou équivalent ; position très stable avec roues pivotantes. |  |  |  |
| 30 | Insufflateur manuel + jeu de masques adulte | 14 | Insufflateur avec soupape de décharge équipé d'un connecteur conforme à la Norme EN1281-1 pour valve PEEP, sonde d'intubation, réservoir d'oxygène, admission d'oxygène et masques. |  |  |  |
|  |  |  | Soupape de surpression bidirectionnelle à 54 mbar permettant d'éviter les complications dues à la régurgitation lorsque des aliments sont présents dans l'estomac du patient. |  |  |  |
|  |  |  | Entièrement démontable pour le nettoyage et la stérilisation. |  |  |  |
|  |  |  | - Autoclavable à 121°C. |  |  |  |
|  |  |  | - ballon de taille adulte Sans latex. |  |  |  |
|  |  |  | - jeu de Masque haute qualité fourni 3 tailles adulte : |  |  |  |
|  |  |  | Marquage CE |  |  |  |
| 31 | Insufflateur manuel + jeu de masques enfant | 14 | Insufflateur avec soupape de décharge équipé d'un connecteur conforme à la Norme EN1281-1 pour valve PEEP, sonde d'intubation, réservoir d'oxygène, admission d'oxygène et masques. |  |  |  |
|  |  |  | Soupape de surpression bidirectionnelle à 54 mbar permettant d'éviter les complications dues à la régurgitation lorsque des aliments sont présents dans l'estomac du patient. |  |  |  |
|  |  |  | Entièrement démontable pour le nettoyage et la stérilisation. |  |  |  |
|  |  |  | - Autoclavable à 121°C. |  |  |  |
|  |  |  | - ballon de taille enfant Sans latex. |  |  |  |
|  |  |  | - jeu de Masque haute qualité fourni 3 tailles enfant |  |  |  |
|  |  |  | Marquage CE. |  |  |  |

### Cadre du bordereau des Prix Unitaires pour les fournitures

Date : 31/08/2021

AAO No.: 01/2021/CHU-K

Lot unique : Acquisition et installation des équipements et matériels médicaux pour le CHU Bocar SALL de Kati

| Item | Description détaillée de l’article | Quantité | Prix unitaires en Chiffres / F CFA | Prix unitaires en Lettres / F CFA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ancillaire pour abord du rachis cervical antérieur | 1 |  |  |
| 2 | Ancillaire pour abord du rachis dorso-lombaire par voie postérieur | 1 |  |  |
| 3 | Boite complète de chirurgie du crane | 2 |  |  |
| 4 | Boite complète de chirurgie de hernie discale cervicale | 2 |  |  |
| 5 | Boîte complète de chirurgie de hernie discale lombaire | 1 |  |  |
| 6 | Boîte de craniotomie | 2 |  |  |
| 7 | Boîte petite chirurgie n°14 | 4 |  |  |
| 8 | Craniotome à batteries rechargeables, type MARAPOLE | 2 |  |  |
| 9 | Moteur de pinces électriques mono et bipolaires | 1 |  |  |
| 10 | Têtière à pointes de MAYFIELD | 1 |  |  |
| 11 | Étrier de GARDNER | 2 |  |  |
| 12 | Tabliers à plomb avec protection thyroïdienne | 7 |  |  |
| 13 | Moniteur multiparamétrique + Accessoires (PNI, SPO2, Température, ECG, Brassard) | 5 |  |  |
| 14 | Moniteur central de surveillance patient d’au moins 09 lits | 1 |  |  |
| 15 | Matelas anti-escarres | 5 |  |  |
| 16 | Cell – saver (épargne sanguine) | 1 |  |  |
| 17 | Chariot de soins avec poubelle à fermeture intégrée | 4 |  |  |
| 18 | Lavabo chirurgical électrique deux poste | 2 |  |  |
| 19 | Bistouri électrique + accessoires | 4 |  |  |
| 20 | Appareil de gazométrie | 1 |  |  |
| 21 | Vidéo laryngoscope | 1 |  |  |
| 22 | Appareil d’Hemocue | 1 |  |  |
| 23 | Fauteuil de soins mécanique | 2 |  |  |
| 24 | Aspirateur électrique | 4 |  |  |
| 25 | Aspirateur sur prise de vide | 5 |  |  |
| 26 | Négatoscopes à double plage | 2 |  |  |
| 27 | Appareil nébulisation | 2 |  |  |
| 28 | Débitmètre pour oxygénation et humidificateur adaptable | 10 |  |  |
| 29 | Potence | 12 |  |  |
| 30 | Insufflateur manuel + jeu de masques adulte | 14 |  |  |
| 31 | Insufflateur manuel + jeu de masques enfant | 14 |  |  |

Signature et cachet du candidat

Note : En cas de différence entre prix unitaires en chiffres et prix unitaires en lettres, le prix unitaire en lettres prévaut.

3. Cahier des Clauses techniques

L’objet des Cahiers des Clauses techniques [CCTG (général) et, le cas échéant, CCTP (particulier)] est de définir les caractéristiques techniques des Fournitures et/ou Services connexes demandés par l’Autorité contractante.

L’Autorité contractante prépare les clauses techniques détaillées en tenant compte de ce que :

- les clauses techniques constituent la référence sur laquelle l’Autorité contractante vérifie la conformité des offres puis évalue les offres. Par conséquent, des clauses techniques bien définies facilitent la préparation d’offres conformes par les Soumissionnaires, ainsi que l’examen préliminaire ; l’évaluation, et la comparaison des offres par l’Autorité contractante ;

- les clauses techniques exigent que toutes les fournitures, ainsi que les matériaux qui les constituent, soient neufs, non usagés, du modèle le plus récent ou courant, et qu’ils incorporent toutes les améliorations en matière de conception et matériaux, à moins que le contrat ne le stipule différemment ;

- la standardisation des clauses techniques peut présenter des avantages, et dépend de la complexité des Fournitures et du caractère répétitif de la passation des marchés considérés ;

- les normes en matière d’équipements, de matériaux, et de main d’œuvre spécifiés dans les documents d’appel d’offres ne doivent pas présenter un caractère limitatif. Les normes internationales doivent être utilisées dans toute la mesure du possible. Les références à des noms de marque, numéros de catalogues, ou autres détails qui limitent des matériaux ou articles à un Fabriquant particulier doivent être évitées dans toute la mesure du possible. Lorsque cela est inévitable, une telle description d’un article doit toujours être assortie de la mention « ou équivalent » conformément à l’article 35 du CMP ;

- les clauses techniques doivent décrire en détail les exigences concernant, entre autres, les aspects suivants :

a)	normes exigées en matière de matériaux et de fabrication pour la production et la fabrication des Fournitures ;

b)	détails concernant les tests (nature et nombre) ;

c)	services concomitant nécessaires pour assurer une livraison en bonne et due forme (service de pose et d’installation des fournitures) ;

d)	activités détaillées à la charge du Soumissionnaire, participation éventuelle de l’Autorité contractante à ces activités ;

e)	Liste des garanties de fonctionnement (détails) couvertes par la Garantie et détails concernant les pénalités applicables en cas de non-respect de ces garanties de fonctionnement.

- les clauses techniques précisent les principales caractéristiques techniques de fonctionnement requises, ainsi que d’autres exigences, telles que les valeurs maximum ou minimum garanties, selon le cas. Si nécessaire, l’Autorité contractante inclut un formulaire ad hoc (pièce jointe à la lettre de soumission) dans lequel le Soumissionnaire fournit des informations détaillées sur les valeurs acceptables ou garanties des caractéristiques de fonctionnement.

Lorsque l’Autorité contractante exige du Soumissionnaire qu’il fournisse dans son offre une partie ou toutes les clauses techniques, documents techniques, ou autres informations techniques, il spécifie en détail la nature et la quantité des informations demandées, ainsi que leur présentation dans l’offre.

[Si un résumé des clauses techniques doit être fourni, l’Autorité contractante insère l’information dans le Tableau ci-dessous. Le Soumissionnaire prépare un tableau analogue montrant que les conditions sont remplies]

Résumé des Spécifications Techniques

Les Fournitures et/ou Services connexes devront être conformes aux spécifications et normes suivantes.

| Articles (Nos) | Noms des Fournitures et/ou des Services connexes | Spécifications techniques et normes applicables | Spécifications techniques et normes proposées par le soumissionnaire |
| --- | --- | --- | --- |
| [Insérer le numéro de l’article] | [Insérer le nom] | [Insérer les prescriptions et les normes] |  |

Spécifications techniques détaillées et normes, si nécessaire.

[Insérer une description détaillée]

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Plans

Le présent Dossier d’appel d’offres [insérer « comprend les plans suivants » ou « ne comprend aucun plan »], selon le cas. (Il s’agit principalement des hypothèses de marchés industriels où la livraison des fournitures et/ou les services de pose et d’installation doivent tenir compte des plans des locaux et bâtiments auxquels s’incorporent les acquisitions de fournitures : par exemple incinérateurs, chambre froide, climatiseurs, etc.)

[si le dossier d’AO comprend des plans, en insérer la liste dans le tableau ci-dessous].

| Liste des plans |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nos | Titres | Objectifs |

5. Inspections et Essais

Les inspections et tests suivants seront réalisés : [insérer la liste des inspections et des tests].

- Moniteur multiparamétrique :

-Vérification état général de l’état de l’appareil

Vérification du Bouton Marche/Arrêt ;

-Test de fuite ;

- Vérification fonction charge de la batterie

- Vérification fonction écran et bouton de rotation ;

- Vérification niveau sonore d’alarme

-Test et vérification des fonctions PNI, SPO2, Température, ECG, circuits Brassard

-Vérification de toutes les fonctions d’alarmes

-Vérification du système d’aération de l’appareil

- Test IEC 60601-1

- Cell – saver :

-Vérification état général de l’appareil

-Vérification bouton Marche/Arrêt

-Vérification l’écran et les fonctions

-Test de fuite

Vérifier poche de globule rouge avec filtre intègre

-Réservoir de recueil avec filtre

- Poche de déchet

Vérification tubulure ;

Vérifier les kits de conservation

- Certificat de Test IEC 60601-1

- Lavabo chirurgical électrique :

-Vérification l’état général du lavabo

-Vérification du Bouton March/arrêt ;

-Vérification du dispositif de distribution d’eau et du savon

- Bistouri électrique :

-Vérification état général de l’appareil

-Vérification bouton Marche/Arrêt

-Vérification de la plaque neutre

-Vérification du système d’aération de l’appareil

-Test et vérification de tous les modes, les paramètres et fonctions d’alarmes ;

- Certificat de Test IEC 60601-1

- Aspirateur électrique :

-Vérification de l’état général du dispositif

-Vérification du manomètre de pression d’aspiration

-Vérification de la puissance d’aspiration

- vérification de l’étanchéité des bocaux ;

-Vérification des tubes d’aspiration

-Vérification du manomètre de pression d’aspiration

- Aspirateur sur prise de vide :

-Vérification de l’état général du dispositif

-Vérification de la puissance d’aspiration

- vérification de l’étanchéité des bocaux ;

-Vérification des tubes d’aspiration

- Négatoscopes à double plage :

-Vérification état général du dispositif ;

--Vérification du Bouton/Arrêt

-Contrôle du Bouton réglage de la luminosité

- Appareil nébuliseur :

-Vérification de l’état général du dispositif

-Vérification de l’état de fonctionnement du compresseur ou générateur de gaz sous pression (air ou oxygène) ;

-Vérification nébuliseur ;

-Vérification tubulure

-Vérification l’interface patient

- Vidéo Laryngoscope :

-Vérification de l’état général du dispositif

-Vérification touches fonctionnelles

- Vérification Ecran

-Vérification barre d’état

- Vérification interrupteur Marche/Arrêt

-Vérification voyant de charge

-Vérification symbole des fonctions

- Appareil de gazométrie :

-Vérification de l’état général du dispositif

-Vérification de l’état des fonctions majeures :

Affichage, contrôle automatique, tracés, de l’imprimante, des différents modes, des paramètres ;

-Vérification Bouton/Arrêt

-Système du système d’aération de l’appareil

-Système du système d’aspiration de l’échantillon

-Vérification des circuits hydraulique (pour éventuel fuite) ;

-Vérification des différentes calibrations

-Certificat d’homologation système de qualité ISO9091, CE de conformité EN61010

# TROISIEME PARTIE : Marché

Section V. Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Section VI. Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Section VII. Formulaires du Marché

## Section V : Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de fournitures et services connexes s’applique au présent marché.

## Section VI : Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

| Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précise le Cahier des clauses administratives générales (CCAG). Lorsqu’il y a contradiction, les clauses ci-après prévalent par rapport aux clauses du CCAG. [L’Autorité contractante sélectionne et insère le texte approprié en utilisant les exemples fournis ci-dessous ou un texte différent acceptable ; et supprime le texte en italiques] |  |
| --- | --- |
| CCAG 1.1 (g) | L’Autorité contractante est : CHU Bocar Sidy SALL de Kati |
| CCAG 1.1 (l) | Le lieu de destination finale est : CHU Bocar Sidy SALL de Kati |
| CCAG 4.2 (b) | Les termes commerciaux auront la signification prescrite par les Incoterms [Version 200-----(Préciser l’année de la version la plus récente)] |
| CCAG 6.1 | [Note : selon le Code des Marchés publics (Art 31 1 et 2) « Les candidats aux marchés publics peuvent se grouper pour concourir à l'obtention des marchés publics sous forme de groupements d'entreprises solidaires ou de groupements d'entreprises conjointes, sous réserve de respecter les règles interdisant les entraves à la concurrence. Les membres du groupement sont conjoints lorsque chacun de ses membres s’engage à exécuter une ou plusieurs parties du marché identifiées quant à leur nature et à leur prix sans encourir de responsabilité quant à l'exécution des autres parties du marché. Les membres du groupement sont solidaires lorsque chacun de ses membres est engagé pour la totalité du marché » En général, l’Autorité contractante souhaitera que le groupement soit solidaire, et il n’y aura pas lieu de modifier le CCAG. Dans le cas où l’Autorité contractante souhaiterait que le groupement soit conjoint, insérer ici la disposition suivante : « les membres du groupement seront conjoints au sens du Code des Marchés publics »]. |
| CCAG 8.1 | Aux fins de notification, l’adresse de l’Autorité contractante sera : Adresse : CHU Bocar Sidy SALL de Kati Ville : Kati Code postal : 16 Pays : Mali Téléphone : (223) 21 27 20 65 / 21 27 29 15 |
| CCAG 9.1 | [Lorsque le droit applicable est autre que le droit malien indiquer ici le droit applicable, sinon ne pas modifier le CCAG.] |
| CCAG 10.2 | [Note : Tout litige sera soumis à la juridiction compétente par défaut. Toutefois, l’Autorité contractante peut insérer une clause compromissoire d’arbitrage, notamment dans l’hypothèse d’un Marché avec un Attributaire ressortissant d’un État non membre de l’UEMOA. Au moment de finaliser le Marché, la clause appropriée sera retenue dans le Marché. La note explicative qui suit doit donc être insérée au titre de la clause 10.6 a) du CCAG dans le document d’appel d’offres.] Note explicative à l’intention des candidats : Au moment de la finalisation du marché la clause 10.6 (a) du CCAG sera retenue dans le cas où le Marché est passé avec un soumissionnaire ressortissant d’un État membre de l’UEMOA. Cette disposition sera remplacée par le texte ci-après dans le cas d’un Marché passé avec un Soumissionnaire ressortissant d’un État non membre de l’UEMOA : « La Clause 10.6 a) du CCAG est modifiée et remplacée par : Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable, le litige sera soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage ». |
| CCAG 12.1 | Détails concernant les documents de livraison et autres documents à fournir par le Titulaire : [insérer la liste des documents requis] |
| CCAG 14.1 | Le prix des Fournitures livrées et/ou Services connexes exécutés [Insérer « sera ferme » ou « sera révisable»]. Le montant d'un marché à prix ferme est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite de validité des offres et la date du début de l’exécution du marché, en appliquant au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation ci-après : P1 = P0 (a L1/Lo + bi M1/Mo) dans laquelle : P1 = Prix actualisé. P0 = Prix du marché (prix de base). a = pourcentage estimé de l’élément représentant la main-d’œuvre dans le Prix du marché. bi = pourcentage estimé de l’élément (d’indice i) représentant les matières et matériaux dans le Prix du marché. L0, L1 = indices du coût de la main-d’œuvre applicables à l’industrie concernée, à la date limite de validité des offres et à la date d’actualisation du prix, respectivement. M0, M1 = indices des prix des principaux matériaux de base à la date limite de validité des offres et à la date d’actualisation du prix, respectivement. La somme des éléments a et bi doit toujours être égale à un (1) dans chaque cas où la formule est utilisée. La date d’actualisation du prix est la date à laquelle la notification d’attribution définitive du marché est effectuée. |
| CCAG 15.1 | Clause 15.1 du CCAG : La méthode et les conditions de règlement du Titulaire au titre de ce marché sont : Règlement des Fournitures : Le règlement sera effectué comme suit : i) Règlement de l’Avance : 20 pour cent du montant du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i) à concurrence de 100% du montant de ladite avance (ii) valable jusqu’à la livraison des Fournitures et (iii) conforme au format type fournie dans le document d’appel d’offres ou à un autre format jugé acceptable par l’Autorité contractante. ii) A la livraison : [préciser le taux] pour cent du prix du Marché des Fournitures embarquées sera réglé contre la fourniture des documents spécifiés à la clause 12 du CCAG. iii) À la réception définitive : le solde de [préciser le taux] pour cent du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception définitive, contre une demande de règlement accompagnée d’un procès-verbal de réception émis par l’Autorité contractante. |
| CCAG 15.4 | Le délai au-delà duquel l’Autorité contractante paiera des intérêts moratoires au Titulaire est de soixante (60) jours conformément à l’article 108.6 du Code des Marchés Publics. Le dépassement du délai de paiement ouvre sans autre formalité et de plein droit pour le titulaire du marché au paiement d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai à un taux fixé par le Ministre chargé des Finances de l’État membre dans lequel le marché est exécuté, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur au taux d’escompte de la BCEAO augmenté de un point. (Article 108.6 du Code des Marchés Publics) |
| CCAG 16.1 | Préciser les impôts, taxes et droits. [Lorsque le Marché sera exempté de certains impôts, droits ou taxes, il conviendra de l’indiquer précisément ici, sinon ne pas modifier le CCAG] |
| CCAG 17.1 | Le montant de la garantie de bonne exécution sera de cinq (5)] pourcent du montant du Marché. |
| CCAG 17.3 | La garantie de bonne exécution sera de cinq (5) pourcent du montant du Marché. |
| CCAG 22.2 | L’emballage, le marquage et les documents placés à l’intérieur et à l’extérieur des caisses seront : [insérer les informations] |
| CCAG 23.1 | La valeur assurée devra être de cent dix (110) pourcent de la valeur DDP rendue à destination des fournitures. |
| CCAG 25.1 | Les Inspections et Essais sont : |
| CCAG 25.2 | Les inspections et les essais seront réalisés à : [insérer les lieux] _____________________ ________________________ |
| CCAG 26.1 | Les pénalités de retard s’élèvent à : un deux mille cinq centième (1/2500ème) du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus par jour de retard. Le montant maximum des pénalités de retard est de 10% du montant du marché. |
| CCAG 27.3 | [Lorsque l’Autorité contractante souhaitera retenir un délai de garantie différent de celui prévu au CCAG, il conviendra de l’indiquer ici, sinon ne pas modifier le CCAG] |
| CCAG 27.5 et 27.6 | Le délai de réparation ou de remplacement sera de : 15 jours. |

## Section VII : Formulaires du Marché

Liste des formulaires

1. Modèle de Lettre de Notification	91

2. Formulaire de Marché	91

3. Modèle de garantie de bonne exécution (garantie émise par un organisme financier)	91

4. Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie émise par un organisme financier)	91

- 1. Modèle de Lettre de Notification

[Papier à en-tête du Maître d’Ouvrage]

Date : [date]

A : [nom et adresse du Soumissionnaire retenu]

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour la fourniture de [nom et/ ou description des fournitures] pour le montant du Marché de [montant en chiffres et en lettres] FCFA, rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats [Supprimer “rectifié et” ou “et modifié” si uniquement l’une seule de ces mesures s’applique.  Supprimer “rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats” si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées], est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la Section VII, Formulaires du marché.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre de la Personne Responsable du Marché habilitée à signer au nom du Maître d’Ouvrage]

Formulaire de marché

MARCHÉ No _______________________________________________________________

PASSE PAR APPEL D'OFFRES DU [Ou autres procédures à préciser] _______________

PUBLIE LE [Le cas échéant, en fonction du type de procédure de passation] ____________

APPROUVE LE ____________________________________________________________

NOTIFIE LE _________par Ordre de Service n° _________________________________

OBJET : ___________________________________________________________________

TITULAIRE : ______________________________________________________________

MONTANT DU MARCHÉ : __________________________________________________

DÉLAI D'EXÉCUTION : ____________________________________________________

FINANCEMENT : __________________________________________________________

PRM_______________________________________________________________________

Enregistré au Service des Impôts

- 2. Formulaire de Marché

[L’Attributaire remplit ce Formulaire de marché conformément aux indications en italiques]

AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ, conclu le [date] ___ jour de [mois] ___ de__ [année] ____

ENTRE

(1) [insérer le nom légal complet de l’Autorité contractante] ________ de [insérer l’adresse complète de l’Autorité contractante] ____________ (ci-après dénommé l’«Autorité contractante») d’une part, et

(2) [insérer le nom légal complet du Titulaire] ___________ de [insérer l’adresse complète du Titulaire] ______________ (ci-après dénommé le « Titulaire »), d’autre part :

ATTENDU QUE l’Autorité contractante a lancé un appel d’offres pour certaines Fournitures et/ou certains Services connexes, à savoir [insérer une brève description des Fournitures et/ou des Services connexes] _____________ et a accepté l’offre du Titulaire pour la livraison de ces Fournitures et la prestation de ces Services connexes, pour un montant de [insérer le montant du Marché] _______ (ci-après dénommé le « montant du Marché») et dans le délai maximal de [insérer le délai maximal de réalisation des fournitures et services connexes].

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

- Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence.

- Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre :

- Le présent Formulaire de Marché ;

- La Notification du Marché adressée au Titulaire par l’Autorité contractante ;

- L’offre et les Bordereaux des prix présentés par le Titulaire ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;

- le Bordereau des quantités, Calendrier de livraison ;

- Le Cahier des Clauses techniques particulières (CCTP) ; et

- [Ajouter ici tout(s) document(s) supplémentaire (s} éventuels] ________________

- Le présent Formulaire de Marché prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché. En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévaudront dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

- En contrepartie des paiements que l’Autorité contractante doit effectuer au bénéfice du Titulaire, comme cela est indiqué ci-après, le Titulaire convient avec l’Autorité contractante par les présentes de livrer les Fournitures et/ou de réaliser les Services connexes, et de remédier aux défauts de ces Fournitures et/ou Services connexes conformément à tous égards aux dispositions du Marché.

- L’Autorité contractante convient par la présente de payer au Titulaire, en contrepartie des Fournitures et/ou Services connexes, le montant du Marché, ou tout autre montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrites par le Marché.

- Le présent marché ne sera définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente comme prévu par le code des marchés publics en vigueur en République du Mali.

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document relatif au marché (préciser l’objet de marché), conclu entre [indiquer l’Autorité Contractante] et l’entreprise [indiquer la raison sociale et l’adresse complète de l’entreprise] passé après [préciser le mode de passation du marché], pour un montant de (préciser le montant du marché) FCFA (toutes taxes comprises) ou (hors taxes en application des dispositions de l’Arrêté n°…./MEF-SG du …….. fixant le régime fiscal et douanier applicable au (insérer l’objet), financé par [préciser la source de financement] à hauteur de ….% pour un délai d’exécution de ….. conformément aux lois en vigueur au Mali, les jour et année mentionnés ci-dessous.

| Lu et accepté par Le Titulaire (ou le prestataire de service) [insérer le nom et le titre de la personne habilitée à signer] Ville, le ________________________ | Conclu par L’Autorité Contractante [insérer le nom et le titre de la personne habilitée à signer] Ville, le ________________ |
| --- | --- |
| Vu par Le Contrôleur Financier Ville, le ____________________ | Approuvé par L’Autorité d’Approbation [insérer le nom et le titre de la personne habilitée à signer] Ville, le ____________________ |

- 3. Modèle de garantie de bonne exécution (garantie émise par un organisme financier)

[Sur demande du Titulaire, l’organisme financier (garant) remplit cette garantie de bonne exécution type conformément aux indications en italique]

Date : __________________________

Appel d’offres no : 	________________

___________________________________________ [Insérer nom et adresse de l’organisme financier d’émission]

Bénéficiaire : _______________________ [Insérer les nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Garantie de bonne exécution no. : ______________________________________________

Nous avons été informés que ____________________ [nom du Titulaire] (ci-après dénommé « le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché no. ________________ [Insérer le n°] en date du ______________ [Insérer la date] pour l’exécution de _____________________ [Insérer la description des fournitures et/ou services connexes] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous _________________ [Insérer le nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres].

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le __________ [Insérer la date] ___________ [Insérer le mois] 2____ [Insérer l’année],  et toute demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date.

La présente garantie est établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………………… Ministère chargé des Finances.

[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la garantie au nom de la banque]

[Insérer la signature]

___________________

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

- 4. Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie émise par un organisme financier)

[Sur demande du Titulaire, l’organisme financier (garant) remplit cette garantie de bonne exécution type conformément aux indications en italique]

Date : 	____________________________

Appel d’offres no : 	________________

_____________________________ [Insérer nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : __________________ [Insérer les nom et adresse de l’autorité contractante] Garantie de restitution d’avance no. : ________________

Nous avons été informés que ____________________ [insérer le nom du Titulaire] (ci-après dénommé « le Titulaire») a conclu avec vous le Marché N° ________________ [Insérer le N°] en date du ______________ [Insérer la date] pour l’exécution _____________________ [insérer la description des fournitures et/ou services] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de ___________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande du Titulaire, nous _________________ [Insérer le nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres].  Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le fournisseur (ou « le prestataire de service ») ne se conforme pas aux conditions du Marché parce qu’il a utilisé l’avance à d’autres fins que la livraison des fournitures.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception par le Titulaire de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro ______________[insérer le numéro du compte bancaire] à __________________ [insérer les nom et adresse de la banque].

La présente garantie expire au plus tard le _________ ___________ 2____ et toute demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date.

La présente garantie est établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (JO OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………… Ministère chargé des Finances.

[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la garantie au nom de la banque]

[Insérer la signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation.

Désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, propriétaire final de l’ouvrage ou de l’équipement technique, objet du marché

L’Autorité contractante désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, visée à l’article 4 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public marchés

En faisant les changements nécessaires.

Le prix demandé doit être un juste prix c’est-à-dire destiné à rembourser l’Autorité contractante du coût d’impression du DAO, du courrier et d’acheminement du dossier d’Appel d’offres. Les niveaux du prix ne doivent pas dissuader les candidats de participer à la procédure de mise en concurrence.

Le bureau où l’on consulte et d’où sont émis les Dossiers d’appel d’offres et celui où sont déposées les offres peuvent être identiques ou différents

Ces sections du texte doivent être ajoutées lorsque le projet est divisé en plusieurs lots et que la pré qualification a été faite pour plusieurs lots.  La deuxième section doit être adaptée en fonction du ou des lots pour lesquels le candidat est invité à soumissionner.

Coordonner avec l’Article 20 des IC, “Garantie d’offre” et le DPAO.

Coordonner avec l’Article 23 des IC, “Ouverture des plis” et le DPAO.

[Insérer, si applicable : « ce contrat sera financé conjointement par {Insérer le nom du cofinancier} »].

Fournir une brève description des acquisitions, y compris quantités principales, lieu et période de réalisation, et autre information de nature à permettre aux candidats de décider de répondre s’ils prennent part ou non à l’Appel d’offres restreint.

Le prix demandé doit être un juste prix c’est-à-dire destiné à rembourser l’Autorité contractante du coût d’impression du DAO, du courrier et d’acheminement du dossier d’Appel d’offres. Les niveaux du prix ne doivent pas dissuader les candidats de participer à la procédure de mise en concurrence

Par exemple chèque de caisse, virement sur un compte à préciser

La procédure d’acheminement est généralement la poste aérienne pour l’étranger et la poste normale ou l’acheminement à domicile localement. Pour des raisons d’urgence ou de sécurité, l’acheminement à domicile par messagerie peut être envisagé.

Le bureau où les offres sont ouvertes n’est pas nécessairement celui ou les documents peuvent être consultés ou celui où les offres doivent être soumises.  Un lieu seulement doit être mentionné pour la remise des offres, qui doit être situé aussi près que possible du lieu d’ouverture des offres afin de limiter la durée entre soumission et ouverture des offres.

Coordonner avec l’Article 23 des IC, “Ouverture des plis” et le DPAO.

Si applicable.

Si applicable.

Partie à biffer si la garantie de bonne exécution n’est pas exigée.

La date est établie conformément à l’article 17.4 des Cahier des Clauses administratives générales (« CCAG »), en tenant compte de toute obligation de garantie du Titulaire en vertu de l’article 27.2 du CCAG/CCAP. Dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, le Maître d’Ouvrage devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie.